| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за апрель 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0,9 | 542 |
| 2. | ул.Пайтерова | 66201705 | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,9 | 197 |
| 3. | ул.Пушкина | 66200335 | 20.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0,9 | 2021 |
| 4. | ул.Ленина | 66200336 | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 1,0 |  |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | резервуар |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 5950 |
| 1.1.2. | водоразборная колонка , ул.Свердлова,1 шт. |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 1.1.3. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,1 шт. |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 1.1.4. | водоразборная колонка ул.Плеханова,2 шт. |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.1. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 171 |
| 2.1.1. | водонапорная башня |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 1 шт. |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00, | 16 | 1,4 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 3 шт. |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00, | 10 | 0,9 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 2 шт. |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00, | 9 | 0,9 |  |
| 2.1.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 1 шт. |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00, | 10 | 1,0 |  |
| 2.1.6. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 1 шт. |  | 5.04.16 | 0,00 | 0,00, | 16 | 1,3 |  |
| 2.2. | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 25.04.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 978 |
| 2.2.2 | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 1 шт. |  | 25.04.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 |  |
| 2.3. | ул.Ленина,Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разводящая сеть (К-Маркса 17) |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1шт. |  | 20.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 2 шт. |  | 20.04.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,0 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка , ул.Кутузова, 2 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул.Интернациональнная,1 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 3 шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.7. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.8. | водоразборная колонка , ул.Воровского,1шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.3.9 | водоразборная колонка , пер.Филиппов, 2 шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 23.10. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 1шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.11. | водоразборная колонка , п.Карельский,1 шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.3.12. | водоразборная колонка , ул.Мясникова, 1 шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.13. | водоразборная колонка пер.Ильенкова, 1шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.3.14. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.15. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,0 |  |
| 2.3.16. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 19.04.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.3.17. | водоразборная колонка , ул.Воровского,60 ( р.сеть.) |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.3.18. | водоразборная колонка , ул.3-я Пятилетка, 2шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,4 |  |
| 2.3.19. | водоразборная колонка , ул.Володарского, 3 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.3.20. | водоразборная колонка , ул.Пржевальского, 1 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.21. | водоразборная колонка , ул.Е.Васильева, 1шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.22. | водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 3 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.23. | водоразборная колонка ул.Олимпийска, 2 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.3.24. | водоразборная колонка , ул.Исаева, 2 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.25. | водоразборная колонка ул.Маяковского, 2 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.3.26. | водоразборная колонка ул. Ленина, 3 шт. |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.27. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 1 шт. |  | 20.04.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.3.28. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 1шт. |  | 20.04.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.3.29. | водоразборная колонка , ул.Симоновой, 2 шт. |  | 20.04.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.30. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 3 шт. |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.3.31. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 1шт. |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 542 |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.4.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 3 шт. |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 2 шт. |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 2 шт. |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,5 |  |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 197 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2шт. |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.6. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 93 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 7.04.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.7. | Микрорайон ДОС | 682/2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | резервуар |  | 27.04.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 411 |
| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 7.04.16 | 7,5 | 572,0 | 9,1 | 0,53 | 1,0 |
| 2. | ул.Пайтерова | 66201705 | 7.04.16 | 7,4 | 379,0 | 6,9 | 0,45 | 0,78 |
| 3. | ул.Пушкина | 66200335 | 20.04.16 | 7,4 | 374,0 | 6,5 | 0,45 | 0,51 |
| 4. | ул.Ленина | 66200336 | 27.04.16 | 7,3 | 368,5 | 6,9 | 0,53 | 0,78 |
|  | Распределительная сеть от арт.скважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Симоновой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водонапорная башня |  | 7.04.16 | 7,5 | 584,0 | 9,1 | 0,53 | 1,04 |
| 2. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Водонапорная башня |  | 7.04.16 | 7,4 | 389,9 | 6,9 | 0,46 | 0,80 |
| 3. | ул.Пушкина р.сеть |  | 19.04.16 | 7,4 | 378,0 | 6,5 | 0,50 | 0,63 |
| 4. | ул.Ленина р.сеть |  | 27.04.16 | 7,3 | 374,0 | 6,9 | 0,53 | 0,81 |

Химические показатели;  мг/дмз

| № п/п | Наименование Точки отбора | Номер скважины | Дата | сульфаты | железо | полифосфаты | нитрит-ион | нитрат-ион | азот аммония | хлориды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 7.04.16 | 155,0 | 1,0 | < 0,03 | 0,012 | 0,15 | 0,52 | 4,7 |
| 2. | ул.Пайтерова | 66201705 | 7.04.16 | 11,0 | 0,78 | < 0,03 | 0,006 | 0,15 | 0042 | 3,7 |
| 3. | ул.Пушкина | 66200335 | 20.04.16 | 42,5 | 0,51 | < 0,03 | 0,012 | 0,15 | 0,15 | 14,3 |
|  | Распределительная сеть от арт.скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Симоновой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водонапорная башня |  | 7.04.16 | 155,0 | 1,04 | < 0,03 | 0,016 | 0,25 | 0,59 | 4,7 |
| 2. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Водонапорная башня |  | 7.04.16 | 11,0 | 0,8 | < 0,03 | 0,024 | 0,16 | 0,4 | 3,7 |
| 3. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водонапорная башня |  | 29.04.16 | 42,5 | 0,63 | < 0,03 | 0,012 | 0,15 | 0,17 | 14,3 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Симоновой |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2. | ул.Пайтерова |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 3. | ул.Пушкина |  | 20.04.16 | не обн. | не обн. | 0 |
| 4. | ул.Ленина |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II.Разводящая сеть от артскважин: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | д.Ивонино, № 2,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Резервуар |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 1.1.3. | Тупиковый участок ул.Дворецкого,140 |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 1.1.4. | водоразборная колонка ул.Свердлова, 9 |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 1.1.5. | водоразборная колонка ул.Плеханова,18 |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.1. | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | насосная II подъема |  | 25.04.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 25.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | водонапорная башня |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 15 |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.2.6. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 5.04.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 109 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 7 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.4. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 21 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.3.5. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 11 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 22 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 15 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 28 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.5. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 35 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 44 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.6. | м-н ДОС | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | резервуар |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.7. | ул.Ленина,Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | ул.К-Маркса,17 (раз.сеть) |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка , ул. Горбачева,30 |  | 20.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.3. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны,14 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.4. | водоразборная колонка , ул.Кутузова,6 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.5. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 48 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.7.6. | водоразборная колонка ул.Симоновой,25 |  | 20.04.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7.7. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,1 |  | 20.04.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7.8. | водоразборная колонка ул.Володарского,14 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.7.9. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная,16 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.10. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная,27 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7.11. | водоразборная колонка , пер.Филиппов,2 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7.12. | водоразборная колонка , пер.Гусинский,1 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 19 |
| 2.7.13. | водоразборная колонка , пер.Карельский, 14 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.7.14. | водоразборная колонка , ул. Мясникова, 5 а |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7.15. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса,105 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.16. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса,165 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.7.17. | водоразборная колонка , ул.Воровского,60 р.сеть |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7.18. | водоразборная колонка ул.3 я Пятилетка,26 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.19. | водоразборная колонка ул.Володарского,28 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.20. | водоразборная колонка , ул.Пржевальского,12 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.7.21. | водоразборная колонка , ул.Е.Васильева,1 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7.22. | водоразборная колонка , ул.Лермонтова,28 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 11 |
| 2.7.23. | водоразборная колонка , ул.Олимпийская,7 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.24. | водоразборная колонка , ул.Исаева,20 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.25. | водоразборная колонка ул.Маяковского, 20 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.26. | водоразборная колонка , ул. Ленина,63 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.28. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 16 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.29. | водоразборная колонка , пер.Филиппов,20 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 11 |
| 2.7.30. | водоразборная колонка ул.3 я Пятилетка,20 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.31. | водоразборная колонка , ул. Ленина,48 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.32. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,1 |  | 27.04.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.33. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,24 |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.34. | водоразборная колонка , ул. Ленина,90 а |  | 7.04.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.35. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,34 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.7.36. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,15 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.37. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,5 |  | 19.04.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.38. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,34 |  | 20.04.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| III.Шахтные колодцы № п/п Точка отбора Дата Исследуемые ингредиенты Численность под воздействием 1 2 3 4 5 Шахтные колодцы №скважины в соответствии с гос.водным кадастром 1Органолептические показатели Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах Вкус и привкус при 20ºС, баллах Цветность, градусах Мутность, мг/дм3 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 1. ул.Володарского,36 11.04.16 0,00 0,00 7 0,7 20 2. ул.Гарнизонная,4 11.04.16 0,00 0,00 7 0,8 9 3. ул.Гарнизонная,14 11.04.16 0,00 0,00 7 0,7 42 4. ул.Гарнизонная,17 11.04.16 0,00 0,00 9 1,0 3 5. ул.Советская,14 11.04.16 0,00 0,00 7 0,8 38 6. ул.Октябрьская,18 11.04.16 0,00 0,00 8 0,8 36 7. ул.Октябрьская.30 11.04.16 0,00 0,00 7 0,8 23 8. пер.Нахимова,5 11.04.16 0,00 0,00 7 0,9 17 9. ул.Урицкого,5 11.04.16 0,00 0,00 7 0,7 8 Химсостав № п/п Шахтные колодцы №скважины в соответствии с гос.водным кадастром Дата 2.1.Обобщенные показатели рН Сухой остаток, мг/дм3 Жесткость, градус жесткости Окисляемость, мг/дм3 Железо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. ул.Володарского,36 11.04.16 7,4 595,0 7,5 1,2 0,088 2. ул.Гарнизонная,4 11.04.16 7,3 537,0 8,0 0,75 0,048 3. ул.Гарнизонная,14 11.04.16 7,5 532,0 7,8 0,50 0,064 4. ул.Гарнизонная,17 11.04.16 7,6 437,5 6,1 0,87 0,068 5. ул.Советская,14 11.04.16 7,6 369,0 5,3 0,17 0,034 6. ул.Октябрьская,18 11.04.16 7,5 425,5 6,6 0,40 0,04 7. ул.Октябрьская.30 11.04.16 7,4 503,0 7,6 0,56 0,034 8. пер.Нахимова,5 11.04.16 7,4 633,0 7,0 0,92 0,048 9. ул.Урицкого,5 11.04.16 7,4 456,0 7,0 0,62 0,496 Химические показатели; мг/дмз № п/п Наименование Точки отбора Шахтные колодцы Дата сульфаты железо полифосфаты нитрит-ион нитрат-ион азот аммония хлориды 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1. ул.Володарского,36 11.04.16 61,0 0,088 < 0,03 0,079 54,0 0,01 2. ул.Гарнизонная,4 11.04.16 80,0 0,048 < 0,03 0,037 25,0 0,01 3. ул.Гарнизонная,14 11.04.16 69,0 0,064 < 0,03 0,027 40,0 0,01 4. ул.Гарнизонная,17 11.04.16 61,0 0,068 < 0,03 0,078 40,0 0,10 5. ул.Советская,14 11.04.16 24,0 0,034 < 0,03 0,007 13,0 0,01 6. ул.Октябрьская,18 11.04.16 40,0 0,04 < 0,03 0,012 34,0 0,01 7. ул.Октябрьская.30 11.04.16 58,0 0,34 < 0,03 0,009 48,0 0,01 8. пер.Нахимова,5 11.04.16 60,0 0,048 < 0,03 0,016 76,0 0,10 9. ул.Урицкого,5 11.04.16 32,5 0,496 < 0,03 0,018 0,2 0,05 Микробиологические показатели № п/п. Шахтные колодцы № скважины всоответствии с гос.водным кадастром Дата Термотолерантные колиформные бактерии Общие колиформные бактерии Общее микробное число 1 2 3 4 5 6 7 1. ул.Володарского,36 11.04.16 не обн не обн 9 2. ул.Гарнизонная,4 11.04.16 не обн не обн 9 3. ул.Гарнизонная,14 11.04.16 не обн не обн 8 4. ул.Гарнизонная,17 11.04.16 не обн не обн 7 5. ул.Советская,14 11.04.16 не обн не обн 6 6. ул.Октябрьская,18 11.04.16 не обн не обн 6 7. ул.Октябрьская.30 11.04.16 не обн не обн 7 8. пер.Нахимова,5 11.04.16 не обн не обн 12 9. ул.Урицкого,5 11.04.16 не обн не обн 10 Начальник лаборатории С.С.Рыбченко |