| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за декабрь 2015 г. по Дорогобужскому городскому поселению. |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 6170 |
| 1.1.1. | Резервуар |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 1.1.2. | водоразборная колонка, ул. Свердлова,1шт. |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 1.1.3. | водоразборная колонка, ул.Дворецкого, 4 шт. |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 1.1.4. | водоразборные колонки, ул.Дворецкого, 140 |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 1.1.5. | водоразборные колонки, ул.Плеханова,2 шт. |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.1. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 180 |
| 2.1.1. | водонапорная башня |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 3 шт. |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 2 шт. |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 1 шт. |  | 1.12.15 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.1.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 1 шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.6. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 1 шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,1 |  |
| 2.2 | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 3.12.15 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 3.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.3. | ул.Ленина,Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2159 |
| 2.3.1. | Разводящая сеть (К-Маркса,17) |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 1 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка , ул.Кутузова, 2 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.5 | водоразборная колонка , ул,Интернациональная,2 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка , пер.Филиппов, 1 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.3.7. | водоразборная колонка , пер.Гусинский, 2 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.3.8. | водоразборная колонка , пер.Карельский, 1шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.3.9. | водоразборная колонка , ул.Мясникова, 1 шт |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.10. | водоразборная колонка , ул.Ильенкова, 1 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.11. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 2 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.12. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.3.13. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 8.12.15 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.14. | водоразборная колонка , ул.Воровского,60 ( раз.сеть), |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.3.15. | водоразборная колонка , ул. 3-я Пятилетка, 3 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,4 |  |
| 2.3.16. | водоразборная колонка , ул.Володарского, 4 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.17. | водоразборная колонка , ул.Пржевальского,1шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.3.18. | водоразборная колонка , ул.Е.Васильева, 1 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.19. | водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 2 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.20. | водоразборная колонка ул.Олимпийская, 1 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.3.21. | водоразборная колонка , ул.Исаева, 1 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.3.22. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 2 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.23. | водоразборная колонка , ул. Ленина, 1 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.24. | водоразборная колонка , ул. Ленина, 3 шт. |  | 10.12.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.25. | водоразборная колонка , ул. Ленина, 1 шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.26. | водоразборная колонка , ул. Пржевальского, 1шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.3.27. | водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 2шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.3.28 | водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 1 шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.3.29. | водоразборная колонка , ул. Симоновой, 3шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.4 | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 537 |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.4.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 3 шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | водоразборные колонки, ул.Павлова, 2шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.4.4. | водоразборные колонки, ул.Т.Рустамова, 2 шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 196 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2 шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.6. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 96 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.7. | м-он ДОС №1 | 986/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | резервуар |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.7.2. | ДОС (КНС) |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.7.3. | ДОС ( оч.) |  | 22.12.15 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | резервуар |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 1.1.3 | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 140 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 1.1.4. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,110а |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 1.1.5. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,14 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 1.1.6. | водоразборная колонка ул.Свердлова,9 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 4 |
| 1.1.7. | водоразборная колонка ул.Плеханова,18 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.1. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | насосная II подъема |  | 3.12.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 3.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.2. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | водонапорная башня |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка ул. Седова,67 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.2.3. | водоразборная колонка ул. Седова,51 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.2.4 | водоразборная колонка ул. Седова,43 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2.5. | водоразборная колонка ул. Седова,27 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.2.6. | водоразборная колонка ул. Седова,15 |  | 14.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.2.7. | водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  | 1412.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.2.8. | водоразборная колонка ул. Комсомольская,2 |  | 1.12.15 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3 | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 22.15.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.2 | водоразборная колонка ул.Симоновой,108 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул. Симоновой,93 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3.4. | водоразборная колонка ул. Павлова,11 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул. Павлова,21 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3.6. | водоразборная колонка пер.Т.Рустамова,7 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.3.7. | водоразборная колонка пер.Т.Рустамова,13 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | водонапорная башня |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка ул. Пайтерова,22 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка ул. Пайтерова,28 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.5. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул. Урицкого,35 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.5.3. | водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | резервуар |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.2. | ДОС (КНС) |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.3. | ДОС (ОС ) |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7. | ул.Ленина,Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | ул.К-Маркса,17 ( раз.сеть) |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул. Симоновой, 63 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.3. | водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.4. | водоразборная колонка ул. П-Коммуны, 5 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.5. | водоразборная колонка, ул.Кутузова, 6 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.6 | водоразборная колонка, ул.Кутузова, 20 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.7. | водоразборная колонка ул.Интернациональная, 27 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.7.8 | водоразборная колонка ул.Интернациональная, 8 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.9. | водоразборная колонка пер.Филиппов ,2 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.10. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 1 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.11. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 11 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.12. | водоразборная колонка, пер.Карельский , 14 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.13. | водоразборная колонка, ул. Мясникова, 5 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.14 | водоразборная колонка, пер.Ильенкова,5 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.15. | водоразборная колонка, ул. К-Маркса, 38 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.16. | водоразборная колонка, ул. К-Маркса,135 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.17. | водоразборная колонка, ул. К-Маркса,165 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7.18. | водоразборная колонка ул.Воровского,60 р.сеть |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.19. | водоразборная колонка ул.3-я Пятитлетка,26 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.20. | водоразборная колонка ул.Волордарского,28 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.21. | водоразборная колонка ул.Пржевальского,9 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.22. | водоразборная колонка ул.Е.Васильева,1 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7.23. | водоразборная колонка ул.Лермонтова,28 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.7.24. | водоразборная колонка ул.Олимпийская,8 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.725. | водоразборная колонка ул. Исаева , 20 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.7.26 | водоразборная колонка ул.Маяковского,1 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.27. | водоразборная колонка ул.Ленина,88 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.7.28. | водоразборная колонка ул.Ленина,63 |  | 08.12.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7.30. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,1 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.31. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,5 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.32. | водоразборная колонка, ул.Ленина 90 а |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.7.33. | водоразборная колонка ул.Пржевальского,12 |  | 22.12.15 | не обн. | не обн. | 9 |

Начальник лаборатории                                     С.С.   Рыбченко