| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за июль 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | д.Ивонино №2 | 66200385 | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 5950 |
| 1.2. | д.Ивонино № 3 | 66200386 | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 |  |
| 1.3. | ул.Симоновой | 66200337 | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 542 |
| 1.4. | ул.Урицкого | 66200328 | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 | 93 |
| 1.5. | ул.Пайтерова | 66201705 | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 | 197 |
| 1.6. | ул.Ленина | 66200335 | 14.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 2021 |
| 1.7. | ул.Пушкина | 66200336 | 21.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 1.8. | ул.Седова | 66201704 | 21.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 171 |
| 1.9. | м-н ДОС №1 | 986/1 | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 | 411 |
| 1.10. | м-н ДОС №2 | 986/2 | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,8 |  |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 2. | д.Ивонино, № 2,3 | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | резервуар |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,8 | 5950 |
| 2.1.1. | Водоразборная колонка , ул.Свердлова, 1 шт. |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка , ул.Дворецкого,3 шт. |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка , ул.Плеханова, 2 шт. |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,1 |  |
| 2.1.4. | Тупиковый участок ул.Дворецкого,140 |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 662017040 |  |  |  |  |  | 171 |
| 2.2.1. | ул.Седова, 67 р.сеть |  | 21.07.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка, ул.Седова,2 шт. |  | 21.07.16 | 0,00 | 0,00, | 10 | 1,0 |  |
| 2.3. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 978 |
| 2.3.1. | насосная II подъема |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 1 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4. | ул.Ленина,Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 2.4.1. | Разводящая сеть (К-Маркса,17) |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка , ул. Горбачева, 1ш. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 2 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка ул.Кутузова,2 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка ул.Интернациональная,2 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая 3шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов,2 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,5 |  |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка , пер.Гусинский,2 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка , пер.Карельский,1 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса,3 шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка , ул.Воровского,1 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка , ул.Мясникова,1шт. |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка , ул.Воровского,60 р.сеть. |  | 14.07.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка , ул..Зя Пятилетка,2 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.16. | Водоразборная колонка ул.Володарского,2 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.17. | Водоразборная колонка , ул.Пржевальского, 1 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.18. | Водоразборная колонка , ул.Исаева, 1 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.19. | Водоразборная колонка , ул.Е-Васильева,1 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.4.20. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова,3 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.4.21. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская,2 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,0 |  |
| 2.4.22. | Водоразборная колонка , ул.Исаева, 1 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.23. | Водоразборная колонка , ул.Маяковского, 2 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.4.24. | Водоразборная колонка , ул.Ленина,3 шт. |  | 19.07.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 542 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.5.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 2 шт. |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 1 шт. |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, п.Т-Рустамова, 1 шт. |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,45 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 197 |
| 2.6.1 | водонапорная башня |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,2 |  |
| 2.6.2 | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2 шт. |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 93 |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 7.07.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8. | м-н ДОС,№1,2 | 986/1, 986/2 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.8.1. | резервуар |  | 26.07.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |

| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артскважина | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градус жесткости | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | д.Ивонино,№ 2 | 66200385 | 7.07.16 | 7,4 | 791,0 | 12,0 | 0,42 | 0,30 |
| 2. | д.Ивонино, № 3 | 66200386 | 7.07.16 | 7,6 | 309,0 | 5,3 | 0,23 | 0,096 |
| 3. | ул.Симоновой | 66200337 | 7.07.16 | 7,2 | 581,0 | 9,9 | 0,55 | 0,82 |
| 4. | ул.Урицкого | 66200328 | 7.07.16 | 7,3 | 353,0 | 6,7 | 0,85 | 1,36 |
| 5. | ул.Пайтерова | 66201705 | 7.07.16 | 7,4 | 380,0 | 6,9 | 0,46 | 0,62 |
| 6. | ул.Ленина | 66200335 | 14.07.16 | 7,3 | 368,0 | 7,0 | 0,55 | 0,80 |
| 7. | ул.Седова | 66201704 | 21.07.16 | 7,4 | 605,0 | 7,9 | 0,30 | 0,88 |
| 8. | м-н ДОС № 1 | 986/1 | 26.07.16 | 7,6 | 442,0 | 6,1 | 0,15 | 0,34 |
| 9. | м-нДОС № 2 | 986/2 | 26.07.16 | 7,5 | 404,0 | 6,3 | 0,17 | 0,45 |

Химические показатели;  мг/дмз

| № п/п | Наименование Точки отбора Арт.скважина | Дата | сульфаты | железо | полифосфаты | нитрит-ион | нитрат-ион | азот аммония | хлориды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | м-н ДОС № 2 | 21.07.16 | 110,0 | 0,45 | <0,03 | 0,005 | 0,008 | 0,07 | 9,9 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | д.Ивонино №2 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2. | д.Ивонино № 3 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 3. | ул.Симоновой |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 4. | ул.Урицкого |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 5. | ул.Пайтерова |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 6. | ул.Ленина |  | 14.07.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 7. | ул.Седова |  | 6.07.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 8. | ул.Седова |  | 21.07.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 9. | м-н ДОС № 1 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 10. | м-н ДОС № 2 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 11. | м-н ДОС № 1 |  | 28.07.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 12. | м-н ДОС № 2 |  | 28.07.16 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II.Разводящая сеть от артскважин |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, № 2,3, | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | резервуар |  | 6.07.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.1.2. | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 140 |  | 6.07.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул.Дворецкого, 110 а |  | 6.07.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул.Плеханова, 18 |  | 6.07.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.1.5. | водоразборная колонка ул. Дворецкого, 14 |  | 6.07.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1.6. | водоразборная колонка ул. Дворецкого, 125 |  | 6.07.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.1.7. | Резервуар |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2. | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Седова № 67 раз.сеть |  | 21.07.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка, ул.Седова, 43 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3.3 | Водоразборная колонка, ул.Седова, 51 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.4. | ул.Симоновой | 662000337 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 93 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 13 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.4.4. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 11 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 662001705 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 22 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 29 |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 28 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.6. | ул.Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 35 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.3. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 44 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7. | м-н ДОС,№2 | 986/2 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | резервуар |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.8. | ул.Ленина, Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Разводящая сеть (К-Маркса,17 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка , ул.Горбачева,30 |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 28 |
| 2.8.3. | Водоразборная колонка , ул.П-Коммуны,14 |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.4. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,15 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.5. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,1 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.6. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,34 |  | 7.07.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.7. | Водоразборная колонка , ул.Интернациональная,16 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка , ул.Кутузова,6 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.3. | Водоразборная колонка , ул.Кутузова,20 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.4. | Водоразборная колонка , ул.П-Коммуны,5 |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.5. | Водоразборная колонка , ул.Интернациональная,27 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 11 |
| 2.8.6. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов, 2 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.7. | Водоразборная колонка пер.Гусинский,1 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.8.8. | Водоразборная колонка пер.Карельский,14 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.9. | Водоразборная колонка , ул.Мясникова, 5а |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.10. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов, 20 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8.11. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 32 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.8.12. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 135 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.8.13. | Водоразборная колонка , ул.Воровского,60 |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 22 |
| 2.8.14. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 165 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.15. | Водоразборная колонка , ул.Воровского,60 р.сеть |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 22 |
| 2.8.16 | Водоразборная колонка , ул. 3я Пятилетка,26 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 26 |
| 2.8.17 | Водоразборная колонка , ул.Володарского 28 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 24 |
| 2.8.18. | Водоразборная колонка ул.Пржевальского ,9 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8.19. | Водоразборная колонка , ул.Е.Васильева,1 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8.20. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова,28 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 19 |
| 2.8.21. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская, 7 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.8.22. | Водоразборная колонка , ул.Исаева, 20 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.8.23. | Водоразборная колонка , ул. 3я Пятилетка,20 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 25 |
| 2.8.24. | Водоразборная колонка , ул.Володарского,8 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 24 |
| 2.8.25. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова,4 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.8.26. | Водоразборная колонка , ул. Маяковского,1 |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.27. | Водоразборная колонка , ул.Ленина, 63 |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 13 |
| 2.8.29. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская, 8 |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 17 |
| 2.8.30. | Водоразборная колонка , ул.Ленина, 88 |  | 19.07.16 | не обн. | не обн. | 21 |
| 2.8.31. | Водоразборная колонка , ул.Маяковского,10 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.32 | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 48 |  | 26.07.16 | не обн. | не обн. | 7 |

Начальник лаборатории                                                                        С.С.  Рыбченко