| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за июль 2017 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 541 |
| 2. | «Агрос» | 66201703 | 20.07.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 945 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5880 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 6.07.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка , ул.Дворецкого,3 шт. |  | 6.07.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул.Свердлова,1 шт. |  | 6.07.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул.Плеханова, 2 шт. |  | 6.07.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.1.5. | водоразборная колонка , ул.Дворецкого,1 шт. |  | 6.07.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 174 |
| 2.2.1. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 р.сеть. |  | 4.07.17 | 0,00 | 0,00, | 16 | 1,4 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 4.07.17 | 0,00 | 0,00, | 25 | 3,0 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 4.07.17 | 0,00 | 0,00, | 35 | 7,0 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 4.07.17 | 0,00 | 0,00, | 40 | 7,0 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 15 |  | 4.07.17 | 0,00 | 0,00, | 35 | 7,0 |  |
| 2.2.6. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 4.07.17 | 0,00 | 0,00, | 16 | 1,3 |  |
| 2.2.7. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 4.07.17 | 0,00 | 0,00, | 35 | 8,0 |  |
| 2.3. | ул.Ленина, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разводящая сеть (Воровского 60) |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка , ул.Володарского,2 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,2 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка , ул. Е.Васильева, 1 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул. Воровского,1 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка ул. Пржевальского,1 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.3.7. | водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 2 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.3.8. | водоразборная колонка , ул.Олимпийская, 2 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.3.9. | водоразборная колонка , ул.Исаева,2 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.3.10. | водоразборная колонка , ул.Ленина, 1 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,2 |  |
| 2.3.11. | водоразборная колонка , ул.Ленина, 2 шт. |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разводящая сеть ( К-Маркса,17) |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.4.2. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка , ул.Кутузова, 2 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка пер.Ильенкова, 1 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 2 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.6. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 2шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 1 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,1 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка , ул.Мясникова, 1 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.10. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 1 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.4.11. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,3 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.4.12. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса,5 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.13. | водоразборная колонка , п.Карельский,1 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.4.14. | водоразборная колонка пер.Филиппов, 1 шт. |  | 13.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 541 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.5.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 4 шт. |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 1 шт. |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,4 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1 шт. |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,3 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 193 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,4 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2шт. |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8. | Микрорайон ДОС | 686/1 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.8.1. | резервуар |  | 11.07.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.8.1. | резервуар |  | 17.07.17 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,7 |  |
| 2.9 | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | насосная II подъема |  | 20.07.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 | 945 |
| 2.9.2 | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 1 шт. |  | 20.07.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
|  | II. Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 11.07.17 | 7,4 | 609,0 | 9,4 | 0,7 | 0,52 |
| 2. | «Агрос» | 66201703 | 20.07.17 | 7,6 | 635,0 | 8,3 | 0,35 | 0,076 |
|  | II.Разводящая сеть от арт.скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул.Симоновой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | водонапорная башня |  | 11.07.17 | 7,4 | 612,0 | 9,35 | 0,7 | 0,56 |
| 2.2. | «Агрос» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 20.07.17 | 7,6 | 636,5 | 8,3 | 0,35 | 0,096 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 |  | не обн | не обн | 1 |
| 2. | «Агрос» | 66201703 |  | не обн | не обн | 1 |
|  | II. Разводящая сеть от арскважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 6.07.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  | 6.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,140 |  | 6.07.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.4. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого, 14 |  | 6.07.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.5. | Водоразборная колонка ул.Плеханова, 18 |  | 6.07.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.2. | ул.Седова |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоразборная колонка ул.Седова,67 р.сеть |  | 4.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 4.07.17 | не обн | не обн | 5 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 15 |  | 4.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка ул.Седова, 51 |  | 4.07.17 | не обн | не обн | 4 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка ул.Комсомолькая,2 |  | 4.07.17 | не обн | не обн | 7 |
| 2.2.6. | Водоразборная колонка ул.Седова,43 |  | 6.07.17 | не обн | не обн | 9 |
| 2.2.7. | Водоразборная колонка ул.Седова,43 |  | 6.07.17 | не обн | не обн | 6 |
| 2.3. | ул.Ленина |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | р.сеть,ул.Воровского,60 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 28 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка ул.Ленина, 90а |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,26 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 4 |
| 2.3.5. | Водоразборная колонка, ул.Е-Васильева,1 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.3.6. | Водоразборная колонка ул.Пржевальского,9 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.3.7. | Водоразборная колонка ул.Олимпийская,7 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.3.8. | Водоразборная колонка ул.Воровского, 60 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.3.9. | Водоразборная колонка, ул.Исаева., 20 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 20 |
| 2.3.9. | Водоразборная колонка, ул.Володарского,28 |  | 18.07.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Р.сеть ул.к-Маркса,17 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка, ул.Коммунистическая, 34 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка ул.Маяковского,1 |  | 17.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка пер.Филиппов,2 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка ул.Мясникова, 5а |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка пер.Ильенкова, 5 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.4.9 | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 135 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 4 |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 32 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 4 |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка пер.Гусинский,1 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка пер.Карельский,8 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка ул.Интернациональная,16 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 165 |  | 13.07.17 | не обн | не обн | 20 |
| 2.5. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | насосная II подъема |  | 20.07.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.6. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул.Симоновой, 93 |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.6.3. | Водоразборная колонка, ул.Павлова ,11 |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.4. | Водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 13 |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.7. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.7.2. | Водоразборная колонка ул. Урицкого,44 |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.7.3. | Водоразборная колонка ул. Урицкого, 35 |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водонапорная башня |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 17 |
| 2.9. | Микрорайон ДОС,№ 1 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.9.1. | резервуар |  | 11.07.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.9.2. | резервуар |  | 17.07.17 | не обн. | не обн. | 2 |

Начальник лаборатории                                                      С.С.Рыбченко