| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за июнь 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | м-он ДОС № 1 | 986/1 | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 0,7 | 411 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино, № 2,3 | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | резервуар |  | 2.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,8 | 5950 |
| 2.1.1. | Водоразборная колонка ул.Свердлова,1 шт. |  | 2.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка, ул.Дворецкого, 4 шт. |  | 2.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка, ул.Плеханова,2 шт. |  | 2.06.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.1.3. | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 140 |  | 2.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.2 | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 171 |
| 2.2.1. | Водонапорная башня |  | 2.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 3 шт. |  | 2.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 3 шт. |  | 3.06.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 1 шт. |  | 2.06.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.3. | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |  | 978 |
| 2.3.1. | насосная II подъема |  | 14.06.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.2 | Водоразборная колонка ул.Чистякова , 45 |  | 14.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4. | ул.Ленина, Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 2.4.1. | Разводящая сеть (ул.К-Маркса ,17) |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка, ул.Горбачева, 1 шт. |  | 21.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 2 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка , ул.Кутузова,2 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка , ул.Интернациональная,3шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,3 шт. |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса,1 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов, 2 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка , п.Гусинский,1 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка , пер.Карельский,1 шт. |  | 21.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса,2 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка , п.Ильенкова,1 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка, ул.Воровского, 1шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка ул.Мясникова, 1шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка , ул.Воровского,1 шт.р.сеть. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка ул.3-я Пятилетка,3 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка, ул.Володарского,2 шт. |  | 21.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка , ул.Пржевальского,1 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.16. | Водоразборная колонка , ул.Е.Васильева, 1 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.4.17. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 2 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4.18. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская, 2 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4.19. | Водоразборная колонка ул.Исаева, 2 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.20. | Водоразборная колонка, ул.Маяковского,1 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.4.21. | Водоразборная колонка , ул.Ленина,3 шт. |  | 30.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.22. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,4 шт. |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.4.23. | Водоразборная колонка ул.Симоновой, 2 шт. |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой |  |  |  |  |  |  | 542 |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8,5 | 0,8 |  |
| 2.5.2. | Водоразборные колонки, ул.Симоновой, 4 шт. |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.5.3. | Водоразборная колонка, ул.Павлова, 1шт. |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.5.4. | Водоразборная колонка, п.Т.Рустамова, 1 шт. |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 197 |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2 шт. |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 93 |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.7.2. | Водоразборная колонка ул.Урицкого, 2 шт. |  | 15.06.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8. | Микрорайон ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | резервуар |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 | 411 |
| III. | Децентрализованное водоснабжение Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ул.Володарского,36 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 28 |
| 3.1.2 | ул.Гарнизонная,4 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 9 |
| 3.1.3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 | 45 |
| 3.1.4. | ул.Гарнизонная,17 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 | 3 |
| 3.1.5. | пер.Нахимова,5 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 22 |
| 3.1.6. | ул.Урицкого,5 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 8 |
| 3.1.7. | ул.Советская,14 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,7 | 45 |
| 3.1.8. | ул.Октябрьская, 18 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,7 | 48 |
| 3.1.9. | ул.Октябрьская, 30 |  | 23.06.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 28 |

| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шахтные колодцы | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | м-он ДОС, №1 | 986/1 | 23.06.16 | 7,6 | 446,0 | 6,5 | 0,16 | 0,43 |
|  | Разводящая сеть от артскважин: |  |
| 1. | м-он ДОС | резервуар | 23.06.16 | 7,6 | 450,0 | 6,5 | 0,20 | 0,20 |
|  | Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Володарского,36 |  | 23.06.16 | 7,25 | 590,0 | 7,4 | 1,0 | 0,09 |
| 2. | ул.Гарнизонная,4 |  | 23.06.16 | 7,4 | 540,0 | 8,0 | 0,7 | 0,05 |
| 3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 23.06.16 | 7,4 | 530,0 | 7,9 | 0,5 | 0,07 |
| 4. | ул.Гарнизонная,17 |  | 23.06.16 | 7,6 | 440,0 | 7,5 | 0,9 | 0,063 |
| 5. | пер.Нахимова,5 |  | 23.06.16 | 7,3 | 640,0 | 6,9 | 1,0 | 0,047 |
| 6. | ул.Урицкого,5 |  | 23.06.16 | 7,6 | 460,0 | 7,1 | 0,6 | 0,042 |
| 7. | ул.Советская,14 |  | 23.06.16 | 7,4 | 365,0 | 5,4 | 0,2 | 0,03 |
| 7. | ул.Октябрьская, 18 |  | 23.06.16 | 7,4 | 424,0 | 7,4 | 0,4 | 0,042 |
| 9. | ул.Октябрьская, 30 |  | 23.06.16 | 7,9 | 510,0 | 7,4 | 0,6 | 0,04 |

Химические показатели;  мг/дмз

| № п/п | Наименование Точки отбора Шахтные колодцы | Дата | сульфаты | железо | полифосфаты | нитрит-ион | нитрат-ион | азот аммония | хлориды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ул.Володарского,36 | 23.06.16 | 63,0 | 0,09 | <0,03 | 0,08 | 51,0 | 0,01 | 62,0 |
| 2. | ул.Гарнизонная,4 | 23.06.16 | 79,0 | 0,05 | <0,03 | 0,04 | 24,0 | 0,01 | 48,0 |
| 3. | ул.Гарнизонная,14 | 23.06.16 | 69,0 | 0,07 | <0,03 | 0,03 | 43,0 | 0,008 | 60,0 |
| 4. | ул.Гарнизонная,17 | 23.06.16 | 62,0 | 0,065 | <0,03 | 0,08 | 39,0 | 0,009 | 43,0 |
| 5. | пер.Нахимова,5 | 23.06.16 | 67,0 | 0,047 | <0,03 | 0,02 | 74,0 | 0,1 | 70,0 |
| 6. | ул.Урицкого,5 | 23.06.16 | 32,0 | 0,51 | <0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,05 | 55,0 |
| 7. | ул.Советская,14 | 23.06.16 | 24,5 | 0,03 | <0,03 | 0,01 | 13,0 | 0,01 | 36,0 |
| 7. | ул.Октябрьская, 18 | 23.06.16 | 41,0 | 0,042 | <0,03 | 0,01 | 30,0 | 0,009 | 55,5 |
| 8. | ул.Октябрьская, 30 | 23.06.16 | 60,0 | 0,04 | <0,03 | 0,01 | 47,0 | 0,01 | 48,0 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | м-он ДОС,№1 | 986/1 | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II Разводящая сеть от артскажины |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | резервур |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.2 | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 140 |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.1.3. | водоразборная колонка, ул.Дворецкого 110 а |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1.4. | водоразборная колонка, ул. Плеханова,18 |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.1.5. | водоразборная колонка, ул. Дворецкого 110 а |  | 21.06.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.1.6. | водоразборная колонка, ул. Дворецкого 125 |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 3.06.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка ул.Чистяково,345 |  | 3.06.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.2. | водоразборная колонка, ул. Седова,15 |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул. Седова, 75 |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка, ул.Седова,43 |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.4. | водоразборная колонка, ул.Комсомольская,2 |  | 2.06.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.5. | водоразборная колонка, ул. Седова,51 |  | 3.06.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3.7. | водоразборная колонка, ул. Седова,27 |  | 3.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.8. | водоразборная колонка, ул. Седова,15 |  | 3.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.9. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 3.06.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка ул.Симоновой,109 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка п.Т.Рустамова,7 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4.4. | водоразборная колонка ул.Павлова,11 |  | 30.06.16 | не обн. | не обн. | 15 |
| 2.4.5. | водоразборная колонка ул.Павлова,11 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.6. | водоразборная колонка ул.Симоновой,9 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.7. | водоразборная колонка ул.Симоновой,108 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.8. | водоразборная колонка ул.Симоновой,101 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5.3. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,28 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6 | ул.Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.2 | водоразборная колонка ул. Урицкого, 35 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.3 | водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7 | Микрорайон ДОС | 986/1. |  |  |  |  |
| 2.7.1. | резервуар |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.8. | ул.Ленина , Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |
| 2.8.1. | разводящая сеть ( К-Маркса,17) |  | 30.06.16 | не обн. | не обн. | 15 |
| 2.8.2. | водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 21.06.16 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.8.3. | водоразборная колонка ул.П-Коммуны,14 |  | 30.06.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.4. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая, 15 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.5. | водоразборная колонка ул.Симоновой,9 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.6. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,1 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.8.7. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,34 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.8. | водоразборная колонка ул.Интернациональная,16 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8.9. | водоразборная колонка п.Филиппов,2 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.10. | водоразборная колонка п.Гусинский,1 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 13 |
| 2.8.11. | водоразборная колонка п.Карельский, 14 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8.12. | водоразборная колонка ул.Мясникова, 5 а |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 24 |
| 2.8.13. | водоразборная колонка п.Филиппов,20 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.8.14 | водоразборная колонка, п.Ильенкова,5 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.8.15. | водоразборная колонка ул.К-Маркса,105 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8.16 | водоразборная колонка, ул.3-я Пятилетка,2 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8.17 | водоразборная колонка ул.Воровского, 52 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.8.18. | водоразборная колонка ул.К-Маркса,165 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 21 |
| 2.8.19. | водоразборная колонка ул.Воровского,60 р.сеть |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 34 |
| 2.8.20. | водоразборная колонка, ул.3-я Пятилетка,26 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.8.21. | водоразборная колонка ул.Володарского, 28 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.8.22. | водоразборная колонка ул.Пржевальского, 9 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.23. | водоразборная колонка ул.Е-Васильева,1 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.8.24. | водоразборная колонка ул.Лермонтова,28 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.25 | водоразборная колонка ул.Олимпийская,7 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.26. | водоразборная колонка ул.Исаева,20 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8.27. | водоразборная колонка ул.Маяковского, 1 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.28. | водоразборная колонка ул.Ленина,63 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.29. | водоразборная колонка ул.Интернациональная,27 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8.30. | водоразборная колонка, ул.3-я Пятилетка,2 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.31. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,15 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.8.32. | водоразборная колонка ул.Олимпийская,8 |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.33. | водоразборная колонка ул.Ленина 90 а |  | 15.06.16 | не обн. | не обн. | 8 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Шахтные колодцы | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Володарского,36 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 18 |
| 2. | ул.Гарнизонная,4 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 4. | ул.Гарнизонная,17 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 5. | пер.Нахимова,5 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 6. | ул.Урицкого,5 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 7. | ул.Советская,14 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 8 | ул.Октябрьская, 18 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 9. | ул.Октябрьская, 30 |  | 23.06.16 | не обн. | не обн. | 8 |

Начальник лаборатории                                      С.С.Рыбченко