| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за май 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,9 | 542 |
| 2. | ул.Пайтерова | 66201705 | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,8 | 197 |
| 3. | ул.Урицкого | 66200328 | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 | 93 |
| 4. | д.Ивонино № 2 | 66200385 | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 | 5950 |
| 5. | д.Ивонино № 3 | 66200386 | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,5 |  |
| 6. | «Агрос» | 66201703 | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,5 | 978 |
| 7. | ул.Седова | 66201704 | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,7 | 171 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | резервуар |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 | 5950 |
| 2.1.1. | водоразборная колонка , ул.Свердлова,1 шт. |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,4 шт. |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.1.3. | Тупиковый участок ул.Дворецкого,140 |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 171 |
| 2.2.1. | водонапорная башня |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,5 |  |
| 2.2.2 | водоразборная колонка, ул. Седова, 4 шт. |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00, | 18 | 1,5 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка ул.Седова, 1 шт. |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 1 шт. |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00, | 20 | 1,5 |  |
| 2.3. | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |  | 978 |
| 2.3.1. | насосная II подъема |  | 24.05.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,7 |  |
| 2.4. | ул.Ленина,Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 2.4.1. | Разводящая сеть ( К-Маркса 17) |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.2. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны,2 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка , ул.Кутузова, 2шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 2 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 4 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка , ул.пер.Филиппов, 1 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 3 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.10. | водоразборная колонка пер.Карельский,1 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.11. | водоразборная колонка , ул.Мясникова,2 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.4.12. | водоразборная колонка , ул.Воровского,60(р.сеть) |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0,9 |  |
| 2.4.13. | водоразборная колонка ул.3 я Пятилетка, 2 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,9 |  |
| 2.4.14. | водоразборная колонка ул.Володарского, 2 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.15. | водоразборная колонка ул.Пржевальского,1 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.4.16. | водоразборная колонка , ул. Е-Васильева,1 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.4.17. | водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 3 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.4.18. | водоразборная колонка ул.Олимпийская, 2шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.19. | водоразборная колонка ул.Исаева,2 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.20. | водоразборная колонка ул.Маяковского,2 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.21. | водоразборная колонка , ул.Ленина, 4 шт. |  | 19.05.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.22. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 1шт. |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.23. | водоразборная колонка , ул.Симоновой 2 шт. |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,3 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 542 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1,0 |  |
| 2.5.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 3шт. |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 2 шт. |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 2 шт. |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,5 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 197 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2шт. |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 93 |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 10.05.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8. | м-н ДОС . № 2 | 682/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | резервуар |  | 10.05.15 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 411 |

| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 10.05.16 | 7,3 | 573,0 | 9,2 | 0,53 | 0,82 |
| 2. | ул.Пайтерова | 66201705 | 10.05.16 | 7,4 | 381,0 | 6,9 | 0,46 | 0,68 |
| 3. | ул.Урицкого | 66200328 | 10.05.16 | 7,4 | 354,0 | 6,7 | 0,81 | 1,73 |
| 4. | д.Ивонино № 2 | 66200385 | 24.05.16 | 7,35 | 790,0 | 9,9 | 0,40 | 0,27 |
| 5. | д.Ивонино № 3 | 66200386 | 24.05.16 | 7,6 | 318,0 | 6,1 | 00,23 | 0,10 |
| 6. | «Агрос» | 66201703 | 24.05.16 | 7,5 | 617,0 | 8,0 | 0,15 | 0,08 |
| 7. | ул.Седова | 66201704 | 24.05.16 | 7,1 | 575,0 | 7,6 | 0,23 | 0,6 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Симоновой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | водонапорная башня |  | 10.05.16 | 7,3 | 576,0 | 9,2 | 0,53 | 0,84 |
| 2. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водонапорная башня |  | 10.05.16 | 7,3 | 384,0 | 6,9 | 0,46 | 0,70 |
| 3. | ул.Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | водонапорная башня |  | 10.05.16 | 7,4 | 357,0 | 6,7 | 0,81 | 1,84 |
| 4. | д.Ивонино, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | резервуар |  | 24.05.16 | 7,4 | 740,0 | 9,0 | 0,38 | 0,33 |
| 5. | «Агрос» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | насосная станция II подъема |  | 24.05.16 | 7,5 | 632,0 | 8,0 | 0,23 | 0,085 |
| 6. | ул.Седова |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | водонапорная башня |  | 24.05.16 | 7,1 | 590,0 | 7,6 | 0,23 | 0,76 |

Химические показатели;  мг/дмз

| № п/п | Наименование Точки отбор I. Арт.скважина | Дата | сульфаты | железо | полифосфаты | нитрит-ион | нитрат-ион | азот аммония | хлориды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ул.Урицкого | 10.05.16 | 15,0 | 1,73 | < 0,03 | 0,001 | 0,01 | 0,16 | 4,4 |
|  | II. Разводящая сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул.Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | водонапорная башня | 10.05.16 | 15,0 | 1,84 | < 0,03 | 0,001 | 0,01 | 0,16 | 4,4 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Симоновой |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2. | ул.Пайтерова |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 3. | ул.Урицкого |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 4. | д.Ивонино № 2 |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 5. | д.Ивонино № 3 |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 6. | «Агрос» |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 7. | ул.Седова |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II.Разводящая сеть от артскважин: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | д.Ивонино |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Резервуар |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 1.1.3. | Тупиковый участок ул.Дворецкого,140 |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 1.1.4. | водоразборная колонка ул.Свердлова,9 |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 1.1.5. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,110 А |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 1.1.6. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,125 |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1. | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | насосная II подъема |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | водонапорная башня |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.2.2 | водоразборная колонка, ул. Седова, 15 |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская,2 |  | 24.05.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | водонапорная башня |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 109 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 7 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.3.4. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 21 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 17 |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 11 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 11 |
| 2.3. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 22 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 28 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 35 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 44 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5. | м-н ДОС | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | резервуар |  | 20.05.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.6. | ул.Ленина,Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Разводящая сеть ( К-Маркса,17 ) |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.2. | водоразборная колонка , ул.Горбачева,30 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.3. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны,14 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.4. | водоразборная колонка , ул.Кутузова,6 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.5. | водоразборная колонка , ул. Симоновой,9 |  | 1005.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.6. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,1 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.6.7. | водоразборная колонка ул.Володарского,18 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.8. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная,16 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.9. | водоразборная колонка , пер.Филиппов,2 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.10. | водоразборная колонка , пер.Гусинский,1 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.11. | водоразборная колонка , пер.Карельский, 14 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.12. | водоразборная колонка , ул. Мясникова,5 а |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.13. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса,165 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.6.14. | водоразборная колонка , ул.Воровского,60 р.сеть |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.15. | водоразборная колонка ул.3 я Пятилетка,26 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.16. | водоразборная колонка ул.Володарского,28 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.20. | водоразборная колонка , ул.Пржевальского,12 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.6.21. | водоразборная колонка , ул.Е-Васильева,1 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.22. | водоразборная колонка , ул.Лермонтова,28 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 19 |
| 2.6.23. | водоразборная колонка , ул.Олимпийская,7 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.24. | водоразборная колонка , ул.Исаева,16 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.25. | водоразборная колонка ул.Маяковского,20 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.26. | водоразборная колонка , ул.Ленина,88 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.27. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная,16 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.28. | водоразборная колонка ул.3 я Пятилетка,20 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.29. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,34 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.6.30. | водоразборная колонка , ул.Лермонтова,17 |  | 19.05.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.31 | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,15 |  | 10.05.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| Начальник лаборатории С.С.Рыбченко |