| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за март 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Ленина | 66200335 | 10.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,8 | 2021 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200336 | 10.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,9 |  |
| 3. | ул.Урицкого | 66200328 | 10.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 |  |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул.Свердлова,1 шт. |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул.Дворецкого, 1 шт. |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.1.4. | Тупиковый участок Дворецкого,140 |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.1.5. | Водоразборная колонка ул.Дворецкого, 1 шт. |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.1.6. | Водоразборная колонка ул.Плеханова,1 шт. |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,8 |  |
| 2.2. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 978 |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 15.03.16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 |  |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка ул.Чистякова 1 шт. |  | 17.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.3. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 171 |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.2 | Водоразборная колонка, ул. Седова, 3 шт. |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка, ул. Комсормольская,1 шт |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 542 |
| 2.4.1. | Водонапорная башня |  | 17.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка ул.Симоновой,3 шт. |  | 17.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка ул.Павлова,2 шт. |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка ул.Т.Рустамова,2 шт. |  | 17.03.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка ул.Павлова,2 шт. |  | 1.03.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 197 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 17.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,9 |  |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2 шт. |  | 17.03.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.6. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 93 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 10.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 17.03.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.7. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.7.1. | Резервуар |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.8. | ул.Ленина, Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 2.8.1. | Разводящая сеть ( К-Маркса 17) |  | 10.03.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка , ул.Воровского, 1 шт.р.сеть |  | 10.03.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.8.3. | Водоразборная колонка ул.3-я Пятилетка,2 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.4. | Водоразборная колонка , ул.Володарского, 2 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,4 |  |
| 2.8.5. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская, 2 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.8.6. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 2 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8.7. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов, 2 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.8.8. | Водоразборная колонка , пер.Гусинский, 1 шт. |  | 22.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.8.9. | Водоразборная колонка , ул.Маяковского, 1 шт. |  | 22.03.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 2.8.10. | Водоразборная колонка , ул.Исаева, 1 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.8.11. | Водоразборная колонка , ул. К-Маркса, 5 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.8.12. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 2 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.8.13. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 1шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.14. | Водоразборная колонка , ул.Ленина, 3 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8.15. | Водоразборная колонка , ул. К-Маркса, 1 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,5 |  |
| 2.8.16. | Водоразборная колонка , пер.Ильенкова 1 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.8.17. | Водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 2 шт. |  | 22.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.8.18. | Водоразборная колонка , п.Карельский, 1шт. |  | 22.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.8.19. | Водоразборная колонка , ул.Воровского, 1 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.20. | Водоразборная колонка , ул.Пржевальского, 1 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.8.21. | Водоразборная колонка , ул.Е.Васильева 1 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.8.22. | Водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.8.23. | Водоразборная колонка , ул.Маяковского, 2 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.8.24. | Водоразборная колонка , ул. Симоновой, 3 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.25. | Водоразборная колонка , ул.Кутузова, 2 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.26. | Водоразборная колонка , ул.П.Коммуны, 1 шт. |  | 29.03.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |

| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артскважина | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Ленина | 66200335 | 10.03.16 | 7,3 | 367,6 | 6,7 | 0,45 | 0,75 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200336 | 10.03.16 | 7,4 | 414,0 | 6,5 | 0,60 | 0,68 |
| 3. | ул.Урицкого | 66200328 | 10.03.16 | 7,3 | 343,0 | 6,75 | 0,80 | 1,70 |
|  | II.Разводящая сеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул.Ленина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ул.Воровского, 62 (р.сеть) |  | 10.03.16 | 7,4 | 371,0 | 6,7 | 0,53 | 0,92 |
| 2.2. | ул.Пушкина | 66200336 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ул.К-Маркса ,17 ( р.сеть) |  | 10.03.16 | 7,4 | 416,0 | 6,5 | 0,60 | 0,72 |
| 2.3. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 10.03.16 | 7,3 | 360,0 | 6,75 | 0,80 | 1,78 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Ленина | 66200335 | 10.03.16 | не обн | не обн | 3 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200336 | 10.03.16 | не обн | не обн | 2 |
| 3. | ул.Урицкого | 66200328 | 10.03.16. | не обн | не обн | 2 |
|  | II. Разводящая сеть от арскважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 4 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,110 а |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 9 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,125 |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.1.4. | Водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.1.5. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 8 |
| 2.1.6. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,140 |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.2. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | насосная II подъема |  | 1.03.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка ул.Чистякова, 45 |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 6 |
| 2.3. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Водонапорная башня |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 4 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул.Комсомольская, 2 |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 9 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка, ул. Седова,27 |  | 1.03.16 | не обн | не обн | 6 |
| 2.4. | ул.Ленина , Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | разводящая сеть ул.(К-Маркса, 17) |  | 10.03.16 | не обн | не обн | 4 |
| 2.4.2. | разводящая сеть ул.(К-Маркса, 17) |  | 10.03.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка ул.Воровского,60 р.сеть |  | 10.03.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка ул.3-я Пятилетка, 26 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 8 |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка ул.Маяковского,10 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка, ул.Коммунистическая,1 |  | 17.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.7 | Водоразборная колонка ул.Исаева,20 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.8 | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 165 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 9 |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка, ул.Мясникова,6 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 8 |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова,28 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 8 |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка ул.Ленина,88 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 9 |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка, ул.Коммунистическая,24 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка ул.Олимпийская,7 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 6 |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка ул.Симоновой,9 |  | 17.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка ул.Кутузова,6 |  | 17.03.16 | не обн | не обн | 4 |
| 2.4.16. | Водоразборная колонка ул.П-Коммуны,5 |  | 17.03.16 | не обн | не обн | 6 |
| 2.4.17. | Водоразборная колонка, пер.Ильенкова,5 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.18. | Водоразборная колонка ул.Интернациональная,27 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 3 |
| 2.4.19. | Водоразборная колонка, пер.Гусинский,1 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 8 |
| 2.4.20. | Водоразборная колонка, пер.Карельский,14 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 9 |
| 2.4.21. | Водоразборная колонка, пер. Филиппов,2 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 6 |
| 2.4.22. | Водоразборная колонка, пер. Филиппов,20 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 8 |
| 2.4.23. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 105 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.24. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 135 |  | 22.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.25. | Водоразборная колонка ул.Воровского,52 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 9 |
| 2.4.26. | Водоразборная колонка ул.Володарского,28 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 8 |
| 2.4.27. | Водоразборная колонка ул. Пржевальского,12 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 10 |
| 2.4.28. | Водоразборная колонка ул. Е.Васильева, 1 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.29. | Водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 29.03.16 | не обн | не обн | 6 |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка, ул.Симоновой ,108 |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5.3. | Водоразборная колонка, ул.Симоновой ,63 |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.5.4. | Водоразборная колонка, ул.Т.Рустамова, 13 |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5.5. | Водоразборная колонка, ул.Т.Рустамова, 7 |  | 1.03.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5.6. | Водоразборная колонка, ул.Павлова,21 |  | 01.03.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5.7. | Водоразборная колонка, ул.Павлова,21 |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Водонапорная башня |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.2 | Водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 29 |
| 2.6.3. | Водоразборная колонка ул.Пайтерова,28 |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.7. | ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Водонапорная башня |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7.2. | Водоразборная колонка ул. Урицкого,35 |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.3. | Водоразборная колонка ул. Урицкого,44 |  | 17.03.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.8.1. | резервуар |  | 29.03.16 | не обн. | не обн. | 4 |

Начальник лаборатории                                          С.С.Рыбченко