| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за ноябрь 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | ул.Ленина |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,8 |  |
| 1.2. | ул.Седова |  | 9.11.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0,8 | 171 |
| 1.3. | ул.Седова |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,5 | 171 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: |  | Максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5950 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,7 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул.Свердлова 1 шт. |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,7 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка, ул.Дворецкого, 3 шт. |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0,9 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка, ул.Плеханова 2 шт. |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,8 |  |
| 2.1.5. | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 1 шт. |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.2. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Раз.сеть ул.Седова,75 |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 60 | 1,8 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 60 | 1,8 |  |
| 2.2.6. | водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 60 | 2,0 |  |
| 2.2.7. | водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 64 | 2,1 |  |
| 2.2.8. | водоразборная колонка, ул. Седова, 15 |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 58 | 2,0 |  |
| 2.2.9. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 29.11.16 | 0,00 | 0,00 | 58 | 2,0 |  |
| 2.3. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 | 542 |
| 2.3.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 2 шт. |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1 шт. |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.4. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 1 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 1 шт. |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 | 93 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 197 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова,2 шт. |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.6. | м-н ДОС, №1 | 986/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | резервуар |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,0 | 411 |
| 2.7. | «АГРОС» | 66201703 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | насосная II подъема |  | 22.11.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,7 | 978 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул. Чистякова , 1 шт. |  | 22.11.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,7 |  |
| 2.8. | ул.Ленина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Разводящая сеть (Воровского) 2 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,9 |  |
| 2.8.2. | водоразборная колонка , ул.3я Пятилетка, 2 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.8.3. | водоразборная колонка , ул.Володарского, 2 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.8.4. | водоразборная колонка , ул.Пржевальского, 1шт |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.8.5. | водоразборная колонка , ул.Исаева, 1 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.8.6. | водоразборная колонка , ул.Олимпийская, 2 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,9 |  |
| 2.8.7. | водоразборная колонка , ул.Ленина, 2 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.8. | водоразборная колонка , ул. Лермонтова 2 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.8.9 | водоразборная колонка , ул.Е.Васильева 1 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.9. | ул.Пушкина | 6620036 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Разводящая сеть (К-Маркса 17) |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,1 |  |
| 2.9.2. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,3 шт. |  | 1.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.9.3. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 2 шт. |  | 10.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.9.4. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.9.5. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 3 шт. |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.9.6. | водоразборная колонка , пер. Ильенкова, 1 шт. |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.9.7. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная,2 шт. |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.9.8. | водоразборная колонка , ул.Кутузова, 2 шт. |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.9.10. | водоразборная колонка , пер.Карельский,1 шт. |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.9.11. | водоразборная колонка , ул.Мясникова, 1 шт. |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.9.12. | водоразборная колонка , пер. Филиппов 1 шт. |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.9.13. | водоразборная колонка ул.П-Коммуны , 2 шт |  | 17.11.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | ул.Пушкина | 66200335 | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 1.2. | ул.Седова | 66201704 | 17.11.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 1.3. | ул.Седова | 66201704 | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II Разводящая сеть от артскажины |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | водонапорная башня |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул. Симоновой ,108 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.1.3. | водоразборная колонка пер.Т-Рустамова,13 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 13 |
| 2.1.4. | водоразборная колонка, ул. Симоновой ,79 |  | 8.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.5. | водоразборная колонка ул. Павлова,11 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 11 |
| 2.1.6. | водоразборная колонка пер.Т-Рустамова,13 |  | 8.11.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.1.7. | водоразборная колонка, ул. Симоновой , 93 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.1.8. | водоразборная колонка, ул. Симоновой ,63 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 11 |
| 2.1.9. | водоразборная колонка, ул. Симоновой ,9 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.10 | водоразборная колонка, ул. Симоновой ,79 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.1.11. | водоразборная колонка пер.Т-Рустамова,13 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.2. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | водонапорная башня |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка ул. Урицкого,35 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.2.3. | водоразборная колонка ул. Урицкого,44 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | водонапорная башня |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул. Пайтерова,22 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул. Пайтерова,28 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4. | ул.Пушкина | 66200336 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | разводящая сеть ул.( К-Маркса 17) |  | 17.11.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка ул. Горбачева,30 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,15 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.4. | водоразборная колонка ул. Коммуниститческая,34 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.5. | водоразборная колонка ул.Интернациональная,16 |  | 17.11.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4.6. | водоразборная колонка ул. П-Коммуны,14 |  | 17.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.7. | водоразборная колонка ул.Интернациональная,27 |  | 17.11.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4.8. | водоразборная колонка пер.Филиппов,2 |  | 1.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.9. | водоразборная колонкаул.Мясникова,6 |  | 17.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.10. | водоразборная колонка ул. К-Маркса,135 |  | 17.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5. | ул.Ленина | 66200335 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водоразборная колонка ул. Пржевальского,9 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул. Е-Васильева,1 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.3. | водоразборная колонка ул. Лермонтова,28 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.5.4. | водоразборная колонка ул.Исаева,20 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.5.5. | водоразборная колонка ул. Ленина,36 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.6. | водоразборная колонка ул. Маяковског,1 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.5.7. | водоразборная колонка ул.Олимпийская,7 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5.9. | водоразборная колонка ул.Лермонтова,7 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5.10. | водоразборная колонка ул.Воровского,60 р.сеть |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.11. | водоразборная колонка ул.3Я Пятилетка,26 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5.12. | водоразборная колонка ул.Володарского,28 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5.13. | водоразборная колонка ул.Володарского,14 |  | 10.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.6. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | насосная II подъема |  | 22.11.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.6.2 | водоразборная колонка ул.Чистякова ,45 |  | 22.11.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | резервуар |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7.2. | Тупиковый участок ул.Дворецкого,140 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.3. | водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7.4. | водоразборная колонка ул. Плеханова,12 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.7.5. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,14 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.6. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,100 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 15 |
| 2.8. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  | 15 |
| 2.8.1. | резервуар |  | 17.11.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.9. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Раз.сеть ул.Седова,77 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.9.2. | водоразборная колонка ул. Седова,67 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.9.3. | водоразборная колонка ул. Седова,43 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.9.4. | водоразборная колонка ул. Седова,59 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.9.5. | водоразборная колонка ул. Седова,51 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.9.6. | водоразборная колонка ул. Седова,27 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.9.7. | водоразборная колонка ул. Седова,15 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.9.8. | водоразборная колонка ул. Комсомольская,2 |  | 29.11.16 | не обн. | не обн. | 3 |

Начальник   лаборатории                                           С.С.  Рыбченко