| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за январь 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 4.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 542 |
| 2. | ул.Пайтерова | 66201705 | 4.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 197 |
|  | II.Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино № 3,2 | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5950 |
| 2.1. | Резервуар |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.1. | Водоразборная колонка, ул. Свердлова,1шт. |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка, ул. Дворецкого,1шт. |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.3. | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 140 |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.4. | Водоразборная колонка, ул.Дворецкого,1шт. |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.5. | Водоразборная колонка, ул.Плеханова,2шт. |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.2. | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |  | 978 |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 26.01.16 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,3 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 1 шт. |  | 26.01.16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 |  |
| 2.3. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 171 |
| 2.3.1. | Водонапорная башня |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка, ул.Седова, 5 шт. |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1,4 |  |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка, ул.Комсомольская, 1 шт. |  | 12.01.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 542 |
| 2.4.1. | Водонапорная башня |  | 14.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.4.2 | Водоразборные колонка, ул.Симоновой, 3 шт. |  | 14.01.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка, ул.Павлова, 2 шт. |  | 14.01.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1шт. |  | 14.01.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 197 |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 14.01.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2 шт. |  | 14.01.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.6. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 93 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.7. | м-н ДОС,№ 1 | 986/1 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.7.1 | резервуар |  | 26.01.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 |  |
| 2.8 | ул.Ленина, Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 2.8.1. | Разводящая сеть (К-Маркса,17) |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка , ул. Воровского, 1 шт.р.сеть |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.3. | Водоразборная колонка , ул.3-я Пятилетка, 1 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.8.4 | Водоразборная колонка , ул.Володарского, 1 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.8.5. | Водоразборная колонка , ул. Олимпийская,1 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8.6. | Водоразборная колонка, ул.Лермонтова, 2 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.8.7. | Водоразборная колонка пер.Филиппов, 2 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.8. | Водоразборная колонка , пер.Гусинский,1 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.8.9. | Водоразборная колонка , ул. Мясникова,1 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.8.10. | Водоразборная колонка , ул. Исаева, 1шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.8.11. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.8.12. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 2 шт. |  | 14.01.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.8.13. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,1 шт. |  | 14.01.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.8.14. | Водоразборная колонка , ул.Ленина,2 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.8.15. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 21.01.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Артскважина | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 14.01.16 | 7,45 | 570,0 | 9,1 | 0,53 | 0,92 |
| 2. | ул.Пайтерова | 66201705 | 14.01.16 | 7,40 | 379,8 | 6,9 | 0,45 | 1,00 |
|  | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Водонапорная башня |  | 14.01.16 | 7,5 | 582,0 | 9,1 | 0,53 | 1,08 |
|  | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | водонапорная башня |  | 14.01.16 | 7,4 | 389,2 | 6,9 | 0,46 | 1,08 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2. | ул.Пайтерова | 66201705 | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II.Разводящая сеть от артскважины |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | резервуар |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул.Дворецкого, 110а |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.1.3. | водоразборная колонка, ул.Дворецкого, 125 |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1.4. | водоразборная колонка, ул.Свердлова, 9 |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.1.5. | водоразборная колонка, ул.Плеханова,18 |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.1.6. | водоразборная колонка, ул.Дворецкого,14 |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 26.01.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 26.01.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | ул.Седова,75 ( р.сеть) |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул. Седова, 15 |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул.Комсомольская,2 |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.4. | водоразборная колонка ул. Седова,43 |  | 12.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4. | ул.Ленина , Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | разводящая сеть (ул. К-Маркса,17) |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка ул.Воровского,60 р.сеть |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка ул.3 я Пятилетка,12 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.4. | водоразборная колонка ул.Маяковского,1 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.5. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,1 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.6. | водоразборная колонка ул.Исаева,20 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.7. | водоразборная колонка ул.К-Маркса,165 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.8. | водоразборная колонка ул.Мясникова 5 а |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.9. | водоразборная колонка ул.Лермонтова,28 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4.10. | водоразборная колонка ул.Ленина,62 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4.11. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,24 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.4.12. | водоразборная колонка, ул.Олимпийская,8 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.13. | водоразборная колонка пер.Филиппов,2 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.14. | водоразборная колонка, пер.Гусинский,1 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.15. | водоразборная колонка, п.Филиппов,20 |  | 21.01.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.5. | ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул.Симоновой,108 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5.3. | водоразборная колонка ул.Симоновой,93 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5.4. | водоразборная колонка пер.Т-Рустамова,13 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.5.5. | водоразборная колонка ул.Павлова,21 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.5.6. | водоразборная колонка ул.Павлова,11 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.6.2. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.3. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,28 |  | 14.01.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7. | ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 25.01.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка ул. Урицкого, 35 |  | 25.01.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.8.1. | резервуар |  | 25.01.16 | не обн. | не обн. | 3 |

Начальник  лаборатории                                   С.С.Рыбченко