| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за январь 2017 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | д.Ивонино, № 3 | 66200386 | 27.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,6 |  |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | резервуар |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 5880 |
| 1.1.2. | Водоразборная колонка , ул.Свердлова,1 шт. |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 1.1.3. | Водоразборная колонка ул.Дворецкого, 2 шт. |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 1.1.4. | Водоразборная колонка ул.Плеханова, 2 шт. |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 174 |
| 2.2.1. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 3,0 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 33,0 | 2,6 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 3,0 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 15 |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 37,0 | 2,5 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 1,4 |  |
| 2.1.6. | водоразборная колонка, ул.Комсомольская,2 |  | 17.01.17 | 0,00 | 0,00 | 27,0 | 2,2 |  |
| 2.3. | « Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 945 |
| 2.3.1. | насосная II подъема |  | 24.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка, ул. Чистякова, 45 |  | 24.01.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.4. | ул.Ленина, ул.Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2034 |
| 2.4.1. | р.сеть, ул.Воровского,60 |  | 24.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.2. | водоразборная колонка,7 шт. |  | 24.01.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка,1 шт. |  | 24.01.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.5. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Разводящая сеть (К-Маркса, 17) |  | 24.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка , ул.Маяковского,3 шт. |  | 24.01.17 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,3 |  |
| 2.5.3. | Водоразборная колонка ул.Горбачева,1 шт. |  | 24.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.5.4. | Водоразборная колонка ул.К- Маркса,1 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,9 |  |
| 2.5.5. | Водоразборная колонка, пер.Филиппов, 1 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,45 |  |
| 2.5.6. | Водоразборная колонка ул.П-Коммуны,1 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,9 |  |
| 2.5.7. | Водоразборная колонка, ул.Кутузова, 1 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,9 |  |
| 2.5.8. | Водоразборная колонка , ул.коммунистическая, 2 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.5.9. | Водоразборная колонка , ул.Симоновой, 2 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.6. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 541 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,9 |  |
| 2.6.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 2 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.6.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 1шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.6.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 88 |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.8. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 193 |
| 2.8.2. | водонапорная башня |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,9 |  |
| 2.8.3. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2 шт. |  | 30.01.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |

| III Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | д. Ивонино,№3 | 66200386 | 27.01.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 1.1. | резервуар |  | 17.01.17 | не обн. | не обн. | 7 |
| 1.2. | водоразборная колонка, ул.Свердлова,9 |  | 17.01.17 | не обн. | не обн. | 5 |
| 1.3. | водоразборная колонка ул.Дворецкого, 91 |  | 17.01.17 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2 | ул.Седова |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водоразборная колонка ул.Седова,15 |  | 17.01.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова,27 |  | 17.01.17 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3. | водоразборная колонка ул.Комсомольская,2 |  | 17.01.17 | не обн. | не обн. | 5 |
| 3.3. | ул.Ленина |  |  |  |  |  |
| 3.1. | р.сеть, ул.Воровского,60 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 12 |
| 3.2. | водоразборная колонка, ул.Лермонтова, 88 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 9 |
| 3.3. | водоразборная колонка, ул.Ленина,28 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 12 |
| 3.4. | водоразборная колонка, ул. 3я Пятилетка,26 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 3.5. | водоразборная колонка, ул.Володарского,28 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 5 |
| 4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разводящая сеть (К-Маркса, 17) |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 14 |
| 4.2. | Водоразборная колонка , ул.Маяковского, 1 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 11 |
| 4.3. | Водоразборная колонка ул.Горбачева, 30 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 4.4. | Водоразборная колонка ул.Коммунистическая, 34 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 4.5. | Водоразборная колонка, пер.Филиппов, 2 |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 5. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | насосная II подъема |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 10 |
| 5.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова |  | 24.01.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 6. | ул.Симоновой |  |  |  |  |  |
| 6.1. | водонапорная башня |  | 26.01.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 6.2. | водоразборная колонка ул.Павлова, 11 |  | 26.01.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 6.3. | водоразборная колонка ул.Симоновой,109 | . | 26.01.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 7. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 7.1. | водонапорная башня |  | 26.01.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 7.2. | водоразборная колонка ул. Урицкого, 35 |  | 26.01.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 8. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 8.1. | водонапорная башня |  | 26.01.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 8.2. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 26.01.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| Начальник лаборатории С.С.Рыбченко |