| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за январь 2018 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул. Седова | 66201704 | 17.01.18 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,0 | 174 |
| 2. | ул. Симоновой | 66200337 | 18.01.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 | 541 |
| 3. | ул. Лермснтова,34 (ДРСУ) | 66200341 | 11.01.18 | 0,00 | 0,00 | 28 | 1,85 | 377 |
| 4. | ул. Пушкина | 66200335 | 16.01.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,70 | 1862 |
| 5. | ул. Урицкого | 66200328 | 18.01.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,45 | 88 |
| 6. | ул. Пайтерова | 66201705 | 18.01.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,0 | 193 |
| 7. | ул.Пушкина | 66200335 | 18.01.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,7 |  |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5880 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 9.01.18 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0,58 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка , ул. Дворецкого,7 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,40 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул. Свердлова,1 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,70 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул. Плеханова, 2 шт. |  | 9.01.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0,7 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 174 |
| 2.2.1. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 р.сеть. |  | 17.01.18 | 0,00 | 0,00 | 35 | 2,0 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 17.01.18 | 0,00 | 0,00 | 35 | 2,0 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 17.01.18 | 0,00 | 0,00 | 30 | 1,8 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 17.01.18 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,1 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 35 | 2,0 |  |
| 2.2.6. | ул. Седова, 15 |  |  | 0,00 | 0,00 | 35 | 2,0 |  |
| 2.2.7. | ул.Ленина (от ул.Пушкина) | 66200335 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3. | Разводящая сеть (Воровского 52) |  | 11.01.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,45 |  |
| 2.3.1. | водоразборная колонка ул.Володарского,2 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,2 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.3. | . водоразборная колонка ул. Исаева,1 шт. |  | 11.01.18 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка пер.Карельский, 1 шт. |  | 16.01.18 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая , 2 шт |  | 16.01.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка ул.Ленина, 2шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.7. | ул. Воровского, 1шт. |  | 11.01.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,43 |  |
| 2.3.8. | ул. Ленина, 1 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.3.9. | ул. Е. Васильева, 1шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.10 | ул. Маяковского |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4 | ул.Пушкина. | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разводящая сеть ( К-Маркса,17) |  | 11.01.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,0 |  |
| 2.4.2. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 16.01.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,16 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 1 шт. |  | 11.01.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,2 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 2шт. |  | 16.01.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,2 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 2 шт. |  | 16.01.18 | 0,00 | 0,00 | 17,5 | 1,2 |  |
| 2.4.6. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 2 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка пер.Филиппов, 1 шт. |  | 16.01.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка, ул.Олимпийская, 1шт. |  | 11.01.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка, ул.Кутузова, 2 шт. |  | 16.01.18 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.10. | водоразборная колонка, ул.Мясникова, 1 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.11. | водоразборная колонка, ул.К.Маркса, 1 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,7 |  |
| 2.4.12 | водоразборная колонка, ул.К.Маркса, 2 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 541 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 18.01.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул.Симоновой, 2 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.5.3. | водоразборные колонки, ул.Павлова, 1 шт. |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 193 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 18.01.18 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.7. | ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 18.01.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 | 88 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 1 шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.8. | Микрорайон ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.8.1. | резервуар |  | 31.01.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.9. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 945 |
| 2.9.1. | Насосная II подъема |  | 31.01.18 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.9.2. | вод. колонка ул.Чистякова, 45 |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.10. | ул. Лермонтова, 34 | 66200341 (ДРСУ) | 11.01.18 |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | водоразборная колонка, 2шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 30 | 2,3 |  |
| 2.10.3. | водоразборная колонка, 1шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 35 | 3,0 |  |
| II IМикробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п. | I Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул. Седова | 66201704 | 17.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2. | ул. Пушкина | 66200335 | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 3. | ул. Лермонтова, 34 | 66200341 | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 4. | ул. Симоновой | 66200337 | 18.01.18 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II. Разводящая сеть от арскважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Ивонино. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 09.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  |  | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,110 «а» |  |  | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1.4. | ул. Дворецкого,140 |  |  | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.5. | ул. Плеханова, 18 |  | 09.01.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.1.6. | ул. Дворецкого, 125 |  |  | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.1.7. | ул. Плеханова, 12 |  | 09.01.18 | не обн. | не обн. | 30 |
| 2.2. | ул. Седова, скважина | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ул. Седова, 59 |  | 17.01.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.2. | ул. Седова, 51 |  |  | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка ул.Седова, 15 |  | 17.01.18 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка ул. Седова 67 р. есть |  | 17.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка ул.Седова,27 |  |  | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.6. | Водоразборная колонка ул. Комсомольская, 2 |  | 17.01.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.7 | Водоразборная колонка ул. Седова, 43 |  | 17.01.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3. | ул. Ленина (от ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | р.сеть, ул. Воровского,60 |  | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,26 |  |  | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка, ул.Е.Васильева, 1 |  |  | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка, ул. Исаева, 16 |  |  | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4. | ул. Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Водоразборная колонка, ул.3я Пятилетка, 12 |  | 11.01.18. | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка, ул. Володарского, 28 |  | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка, ул.Кутузова, 20 |  | 16.01.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка, ул. Мясникова, 5а |  |  | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4.5. | Р.сеть ул. К-Маркса, 17 |  | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка ул. Горбачева, 30 |  | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка ул. Маяковского, 1 |  | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка ул. Олимпийская,7 |  | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка ул. К-Маркса, 48 |  | 16.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка ул. К-Маркса,135 |  |  | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка пер. Карельский, 14 |  | 16.01.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка пер. Филиппов, 2 |  |  | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка ул. Интернациональная,16 |  | 16.01.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка ул. Коммунистическая, 34 |  | 16.01.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка пер. Гусинский,14 |  | 16.01.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.16. | Водоразборная колонка ул.Ленина, 48 |  | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.17. | Водоразборная колонка ул.П-Коммуны,5 |  | 16.01.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | насосная II подъема |  | 31.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка ул. Чистякова,45 |  |  | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.6. | ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 18.01.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул. Симоновой , 93 |  |  | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.3. | Водоразборная колонка, ул. Симоновой, 109 |  | 18.01.18 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.4. | Водоразборная колонка, ул. Павлова,11 |  |  | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.5. | ул. Т. Рустамова, 13 |  |  | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7. | ул. Урицкого, башня |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  |  | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7.2. | ул. Урицкого, 35 |  |  | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.8. | ул. Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водонапорная башня |  | 18.01.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка ул. Пайтерова,28 |  |  | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.9. | Микрорайон ДОС,№ 1 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.9.1. | резервуар |  | 31.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.10. | ул. Лермонтова, 34 | 66200341 |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Водоразборная колонка ул. Лермонтова, 28 |  | 11.01.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.10.2. | Водоразборная колонка ул. Лермонтова, 4 |  |  | не обн. | не обн. | 2 |

Начальник лаборатории                                                        С.С. Рыбченко