

Эскизное планировочное решение реализации инициативного проекта ТОС «Яковлево» «Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий в д. Яковлево Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области»



Условные обозначения:


 - трансформаторная подстанция;

То же, на кронштейне, на стене здания, сооружения для наружного освещения -светильник светодиодный на кронштейне; Линия электрической связи, провода, кабели, шины, линия групповой связи - обозначение на схеме. - линия кабеля электроснабжения.

Примеры основных материалов, которые предлагаются для использования при реализации проекта:



Светильник светодиодный ПромЛед Магистраль v3.0-50 Мультилинза

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением

2,5 мм2