# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2017 № 485

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

В соответствии с федеральными законами «О пожарной безопасности», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», частью 2 ст. 30 Устава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области,

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (приложение № 1).

1.2. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) (приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Край Дорогобужский».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Мартынова А.В.

Глава муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области                                             О.В. Гарбар

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от __________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами "О пожарной безопасности", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», частью 2 ст. 30 Устава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области относится к вопросам местного значения.

1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством  Российской Федерации форм информирования населения;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

- муниципальная пожарная охрана – вид пожарной охраны, создаваемой на территории поселения с целью обеспечения предотвращения пожаров (профилактики пожаров), спасения людей и имущества от пожаров;

- добровольная пожарная охрана (далее - ДПО) – одно или несколько подразделений добровольных пожарных дружин, не имеющих на вооружении пожарные машины, или добровольных пожарных команд, имеющие на вооружении пожарное оборудование, пожарные мотопомпы или пожарные машины;

- добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны по предупреждению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселения.

2. Полномочия Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в области первичных мер пожарной безопасности.

2.1. К полномочиям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, включающее реализацию норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

3. Перечень первичных мер пожарной безопасности.

3.1. К первичным мерам пожарной безопасности на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее - поселение) относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения поселения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории поселения;

- выполнение противопожарных мероприятий, исключающих возможность перехода огня при ландшафтных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;

- организация патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;

- обеспечение поселения исправной телефонной связью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- организация своевременной очистки территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности в соответствии с Правилами благоустройства поселения;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в границах поселения.

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

4.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожаре.

4.2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения и объектов муниципальной собственности;

- создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений добровольной пожарной охраны;

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров в границах поселения;

- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории поселения;

- оборудование гидрантами объектов, имеющих централизованное водоснабжение совместно с государственной противопожарной службой;

- организацию пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- организацию контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

- осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.

4.3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

- организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- осуществление первичных мер пожарной безопасности;

- формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

5.1. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на соответствующий финансовый год.

Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от __________ № ______

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)

| Наименование помещений (строений) | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры; комнаты; общежития | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 м2 общей площади помещений квартиры (комнаты) | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья |
|  | Асбестовое покрывало размером 1х1 м – 1 ед. на квартиру (комнату). |  |
|  | Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» |  |
| Индивидуальные жилые дома | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 м2 общей площади помещений квартиры (комнаты) | Приобретение за личный счет |
|  | Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра | Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов |
|  | Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) |  |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Наименование помещений (строений) | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машинное - место | Приобретается за счет владельцев. |
|  | Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение |  |
|  | Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение |  |
|  | Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль |  |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам Правил противопожарного режима Российской Федерации | Приобретается за счет владельцев |