ПРОЕКТ

| # ДОРОГОБУЖСКАЯ ОКРУЖНАЯ ДУМА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## РЕШЕНИЕ № |  |  |
| О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 №1042/пр, руководствуясь Уставом муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, рассмотрев решение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности  и правопорядка, Дорогобужская окружная Дума

Р Е Ш И Л А:

- Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, утвержденные решением Дорогобужской окружной Думы от 28.05.2025 № 87 (далее – Правила), следующие изменения:

  - Дополнить Правила Главой 6.1. следующего содержания:

  - «Требования к производству работ, затрагивающих объекты благоустройства»

    - Производство работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров, производство земляных работ допускаются только при наличии договора со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары.

    - Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину независимо от ширины траншеи.

    - В целях исключения возможного разрытия вновь построенных, реконструированных улиц организации, которые в предстоящем году планируют осуществление работ по строительству и реконструкции подземных сетей, обязаны в срок до 1 ноября, предшествующего строительству года сообщить в уполномоченный орган о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

    - Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, проводившими работы, в сроки, согласованные с уполномоченным органом.

    - Организация, производящая работы, обязана:

6.1.5.1.  установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

6.1.5.2. оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации;

6.1.5.3. на пешеходной части установить через траншею мостки шириной не менее 1,5 метра с перилами высотой не менее 1 метра;

6.1.5.4. на проезжей части, при необходимости, установить через траншеи временные мосты для проезда шириной не менее 4 метров на каждую полосу движения транспорта, с расчетом на проезд автомашин с нагрузкой на заднюю ось 10 тонн, а для въездов во дворы - не менее 3 метров с расчетом на нагрузку 7 тонн.

6.1.6. Ограждение места производства работ должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток обозначено красными сигнальными фонарями.

6.1.7. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное место.

    - Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки, а в случае непригодности вывозится.

6.1.9. При необходимости строительная (ремонтная) организация обеспечивает планировку грунта на отвале.

6.1.10. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

6.1.11. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение двух лет после проведения работ в местах проведения ремонтных работ, устраняются организацией, проводившей работы, в течение семи суток.

6.1.12. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

6.1.13. Доставка материалов, тяжеловесных деталей к месту производства работ допускается не ранее чем за трое суток до начала работ. Доставка материалов ранее указанного срока может производиться в каждом отдельном случае только по согласованию с уполномоченным органом.

6.1.14. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях работы должны производиться с соблюдением следующих условий:

6.1.14.1. работы проводятся короткими участками в соответствии с графиком работ;

6.1.14.2. работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

6.1.14.3. ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на подземные прокладки;

6.1.14.4. вскрытие дорожного покрытия должно производиться послойно, прямолинейно специальной техникой (штроборезом) на 20 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейное очертание;

6.1.14.5. стены глубоких траншей и котлованов в целях безопасности должны крепиться досками или щитами;

6.1.14.6. вынутый из траншеи и котлованов грунт должен вывозиться с места работ в течение одних суток после выемки из траншеи в специально отведенные места;

6.1.14.7. для предохранения пересекающих траншеей подземных коммуникаций от повреждения их необходимо укрепить и подвесить на жестких опорах, укладываемых поперек траншей;

6.1.14.8. материалы от разобранной дорожной «одежды» и строительные материалы должны складироваться в пределах огражденного места или на специально отведенных местах;

6.1.14.9. складированные строительные материалы не должны загромождать улицу, водостоки и пожарные гидранты, а также подъезды и подступы к ним, въезды в кварталы, препятствовать движению пешеходов и транспорта;

6.1.14.10. при складировании труб, рельсов и т.п. на дорожных покрытиях необходима прокладка под ними лежней.

6.15. Вскрытие вдоль улиц должно производиться длиной:

6.1.15.1. для водопровода, газопровода, канализации и теплотрассы 90 - 300 погонных метров;

6.1.15.2. для телефонного и электрического кабеля 90 - 600 погонных метров (на всю длину катушек).

6.1.16. При устройстве новых колодцев, дорожные знаки не снимаются до достижения расчетной прочности сооружения.

6.1.17. При производстве работ запрещается:

6.1.17.1. засыпать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки колодцев, инженерных сооружений, решеток дождеприемных колодцев (для защиты крышек колодцев, решеток дождеприемных колодцев и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и колодцам);

6.1.17.2. засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные каналы и кюветы без оборудования подмостковых пропусков воды;

6.1.17.3. засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом, мусором;

6.1.17.4. откачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц и тротуаров, не имеющих системы отвода стоков, сброс воды допускается производить в имеющиеся системы закрытой и открытой ливневой канализации по согласованию с уполномоченным органом.

6.1.17.5. сносить и повреждать зеленые насаждения, обнажать корни деревьев и кустарников без разрешения Комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, с нарушением требований настоящих Правил.

6.1.17.6. засорять прилегающие улицы и ливневые канализации;

6.1.17.7. перегонять по улицам машины на гусеничном ходу;

6.1.17.8. выносить грунт и грязь колесами автотранспорта на улицы;

6.1.17.9. готовить раствор или бетон непосредственно на проезжей части;

6.1.17.10. занимать излишние площади под складирование, производить ограждение работ сверх необходимых границ, устанавливать временные сооружение и оборудование за границами земельного участка, определенного проектом организации строительных работ и отведенного земельного участка.

6.1.18. На центральных улицах муниципального округа, в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов работы по строительству и реконструкции подземных коммуникаций должны преимущественно выполняться в ночное время. Уборку ограждений, грунта и материалов в таких случаях необходимо производить до 6 часов утра.

6.1.19. При производстве работ и установке строительной техники на участках улиц, на которых осуществляется движение транспорта и пешеходов, ответственный исполнитель обязан обеспечить безопасность движения.

6.1.20. При возникновении аварийных ситуаций на системах инженерного обеспечения аварийные работы должны начинаться незамедлительно при соблюдении следующих условий:

6.1.20.1. ответственный исполнитель обязан немедленно оповестить о начале работы ЕДДС, ГИБДД, МЧС, с указанием места производства аварийных работ (схематично, с привязкой к местности) и оснований для проведения работ;

6.1.20.2. уведомить о проведении аварийных работ организации, имеющие подземные коммуникации в зоне производства работ, и указать срок, в течение которого должен прибыть представитель организации к месту проведения аварийных работ.

6.1.21. Ответственность за ущерб и другие последствия, которые могут возникнуть при производстве работ по ликвидации аварии из-за неявки специалиста, несет организация, не направившая данного специалиста.

6.1.22. Производство аварийных работ должно возглавляться ответственным исполнителем, который обязан иметь служебное удостоверение, ордер на производство земляных работ и наряд-допуск. Данное лицо обеспечивает неукоснительное соблюдение правил техники безопасности и всех прочих условий, предусмотренных настоящими Правилами.

6.1.23. После окончания плановых и аварийных работ все элементы благоустройства, нарушенные при их проведении, подлежат обязательному восстановлению организацией, производившей работы.

6.1.24. Дорожное покрытие должно быть восстановлено в соответствии с действующими нормами и правилами, в зависимости от типа покрытия, в соответствии с назначением.

6.1.25. При этом в случаях, если вскрытие составляет более 1/2 ширины дорожного покрытия, восстанавливается полностью вся ширина проезжей части дороги, если протяженность вскрытия проезда от перекрестка до перекрестка более 2/3 длины, восстанавливается вся площадь проезда в границах двух перекрестков.

6.1.26. Восстановление дорожных покрытий выполняется в следующие сроки:

6.1.26.1. в скверах, парках и на бульварах, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться не позднее 24 часов после засыпки траншеи;

6.1.26.2. в остальных случаях - в течение не более двух суток после засыпки траншеи.

6.1.27. При нарушении дорожного полотна в холодное время года восстановление производится морозостойким бетоном или литым асфальтобетоном в течение трех суток по окончании работ. При наступлении благоприятных погодных условий производится демонтаж морозостойкого бетона, литого асфальтобетона и восстанавливается в асфальтобетонное покрытие.

6.1.28. После восстановления дорожного покрытия в обязательном порядке восстанавливается дорожная разметка.

6.1.29. Тротуары подлежат восстановлению на всю ширину с выравниванием бордюрного камня. В случае если протяженность вскрытия на тротуаре составляет более 2/3 длины тротуара от перекрестка до перекрестка (границы квартала), тротуар восстанавливается в полном объеме в границах двух перекрестков.

6.1.30. В случае если в зону вскрытия попадает колодец ливневой канализации, он подлежит ремонту и очистке, также прочищается сама ливневая канализация до рабочего состояния.

6.1.31. Восстановление газонов должно выполняться с соблюдением агротехнических норм в весенний, летний, осенний сезоны после ликвидации аварии.

6.1.32. Организация, производившая работы, обязана обеспечить полную сохранность бордюрного и булыжного камня, тротуарной плитки, дорожных ограждений, технических средств организации дорожного движения, а при их утрате (порче, недостаче) – восстановить или заменить новым.

6.1.33. В случае просадки земли, газона, дорожного полотна, образовавшейся после окончания восстановительных работ, организация, производившая восстановительные работы, обязана устранить просадку и восстановить благоустройство в течение 5 суток с момента обнаружения просадки.

1.2. Дополнить Правила Приложением «Дизай-код Дорогобуж» (прилагается).

1.3. В Главе 7 Правил:

1) п. 7.10 после слов «Дизайн-кода» дополнить словами «(Приложение)»;

2) п. 7.17 после слов «Дизайн-кодом» дополнить словами «(Приложение)»;

3) п. 7.28 после слов «Дизайн-кодом» дополнить словами «(Приложение)»;

4) п. 7.30 после слов «Дизайн-кода» дополнить словами «(Приложение)».

1.4. Главу 12. «Порядок организации выгула животных» дополнить пунктом 12.2:

«12.2. Правила содержания домашних животных, птиц и пчел на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области регламентируются принятыми муниципальными нормативными актами Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Край Дорогобужский» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области ________________ К.Н. Серенков | Председатель Дорогобужской окружной Думы ____________________ В.В. Таранов |
| --- | --- |

Приложение

к Правилам благоустройства территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области

Дизайн-код

Дорогобуж

2025