| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за август 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Седова | 662017040 | 31.08.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 | 171 |
| 2. | "Агрос" | 66201703 | 9.08.16 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 0,6 | 978 |
| 3. | ул.Пушкина | 06200336 | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0,9 |  |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 2. | д.Ивонино,№ 2,3 | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Резервуар |  | 31.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,9 | 5950 |
| 2.1.1. | Водоразборная колонка , ул.Свердлова, 1 шт. |  | 31.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,9 |  |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка , ул.Дворецкого,2 шт. |  | 31.08.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка, ул.Плеханова, 2 шт. |  | 31.08.16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 1,0 |  |
| 2.1.4. | Туп.уч-ток,ул.Дворецкого,140 |  | 31.08.16 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 1,0 |  |
| 2.2. | ул.Седова | 662017040 |  |  |  |  |  | 171 |
| 2.2.1. | ул.Седова 67 ( рас.сеть) |  | 1.08.16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0,9 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 3 шт. |  | 1.08.16 | 0,00 | 0,00, | 14,0 | 1,3 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 5 шт. |  | 31.08.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская,1 шт. |  | 31.08.16 | 0,00 | 0,00, | 20 | 1,5 |  |
| 2.3. | «Агрос» |  |  |  |  |  |  | 978 |
| 2.3.1. | насосная II подъема |  | 9.08.16 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 0,7 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка, ул. Чистякова, 1шт. |  | 1.08.16 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 0,7 |  |
| 2.4. | ул.Ленина, Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 2.4.1. | Разводящая сеть (К-Маркса, 17) |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0,9 |  |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка , ул.П-Коммуны,1шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,9 |  |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка , ул.Кутузова, 2 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 1,0 |  |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка , ул.Интернациональная,2 шт |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 1,5 |  |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 2 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,2 |  |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка , ул. К-Маркса, 1 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 1,5 |  |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка , ул.Воровского,1 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка , пер.Ильенкова, 1 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка , ул.Симоновой, 3 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов, 2 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 1,5 |  |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка пер.Гусинский, 2 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 1,5 |  |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка , пер.Карельский, 1 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка , ул. К-Маркса, 4шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка , ул.Мясникова, 2 шт. |  | 18.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,2 |  |
| 2.4.16. | Водоразборная колонка, ул.Воровского,60 р.сеть. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 1,0 |  |
| 2.4.17. | Водоразборная колонка , ул.3я Пятилетка, 2 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,3 |  |
| 2.4.18. | Водоразборная колонка , ул.Володарского, 2 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 1,2 |  |
| 2.4.19. | Водоразборная колонка , ул.Пржевальского,1 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,2 |  |
| 2.4.20. | Водоразборная колонка, ул.Е-Васильева,1 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.21. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова ,3 шт |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 1,8 | 1,4 |  |
| 2.4.22. | Водоразборная колонка , ул. Олимпийская, 2 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.23. | Водоразборная колонка , ул.Исаева, 2 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.24. | Водоразборная колонка , ул.Маяковскорго,2 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.25. | Водоразборная колонка, ул.Ленина 3 шт. |  | 16.08.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 542 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 14.08.16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0,9 |  |
| 2.5.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 3 шт. |  | 14.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,3 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 1 шт. |  | 14.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,3 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, пер.Т-Рустамова, 1 шт. |  | 14.08.16 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 1,5 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 197 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 14.08.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2 шт. |  | 11.08.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 93 |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 14.08.16 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,2 |  |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 14.08.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.8. | м-н ДОС | 986/1 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.8.1. | резервуар |  | 4.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,8 |  |
|  | III.Децентрализованное водоснабжение 3.1. Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ул.Володарского,36 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 28 |
| 3.1.2. | ул.Гарнизонная,4 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 9 |
| 3.1.3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 38 |
| 3.1.4. | ул.Гарнизонная,17 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 | 3 |
| 3.1.5. | ул.Нахимова,5 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 22 |
| 3.1.6. | ул.Урицкого,5 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 8 |
| 3.1.7 | ул.Советская,14 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 45 |
| 3.1.8 | ул.Октябрьская,18 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,6 | 48 |
| 3.1.9. | ул.Октябрьская, 30 |  | 25.08.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 | 28 |

| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артскважина | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градус жесткости | Окисляемость, мг/дм3 | Железо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Агрос» | 66200703 | 9.08.16 | 7,6 | 615,0 | 8,1 | 0,15 | 0,054 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200336 | 18.08.16 | 7,1 | 372,0 | 6,7 | 0,45 | 0,51 |
|  | II.Разводящая сеть от артскважин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Агрос» | 66200703 |  |  |  |  |  |  |
|  | насосная II подъема |  | 9.08.16 | 7,6 | 620,0 | 8,1 | 0,21 | 0,06 |
| 2.2. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.сеть ул.К-Маркса,17 |  | 18.08.16 | 7,6 | 375,0 | 6,7 | 0,5 | 0,64 |
|  | IШахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ул.Володарского,36 |  | 25.08.16 | 7,3 | 62,6 | 7,2 | 1,3 | 0,08 |
| 3.1.2. | ул.Гарнизонная,4 |  | 25.08.16 | 7,4 | 58,0 | 7,9 | 0,8 | 0,05 |
| 3.1.3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 25.08.16 | 7,5 | 54,0 | 8,0 | 0,5 | 0,06 |
| 3.1.4. | ул.Гарнизонная,17 |  | 25.08.16 | 7,6 | 48,7 | 6,5 | 0,9 | 0,07 |
| 3.1.5. | ул.Нахимова,5 |  | 25.08.16 | 7,3 | 68,0 | 6,9 | 1,0 | 0,052 |
| 3.1.6. | ул.Урицкого,5 |  | 25.08.16 | 7,2 | 46,0 | 7,1 | 0,7 | 0,32 |
| 3.1.7. | ул.Советская,14 |  | 25.08.16 | 7,5 | 37,2 | 5,5 | 0,4 | 0,02 |
| 3.1.8. | ул.Октябрьская,18 |  | 25.08.16 | 7,3 | 44,8 | 6,6 | 0,7 | 0,04 |
| 3.1.9. | ул.Октябрьская, 30 |  | 25.08.16 | 7,2 | 56,2 | 7,7 | 0,9 | 0,04 |

Химические показатели;  мг/дмз

| № п/п | Наименование Точки отбора | Дата | сульфаты | железо | полифосфаты | нитрит-ион | нитрат-ион | азот аммония | хлориды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | III.Децентрализованное водоснабжение 3.1. Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Володарского,36 | 25.08.16 | 42,0 | 0,08 | < 0,03 | 0,17 | 52,0 | 0,1 | 55,6 |
| .2 | ул.Гарнизонная,4 | 25.08.16 | 54,0 | 0,05 | < 0,03 | 0,007 | 25,0 | 0,11 | 50,9 |
| 3. | ул.Гарнизонная,14 | 25.08.16 | 64,0 | 0,06 | < 0,03 | 0,029 | 45,0 | 0,08 | 64,8 |
| 4. | ул.Гарнизонная,17 | 25.08.16 | 71,0 | 0,07 | < 0,03 | 0,09 | 36,0 | 0,10 | 41,7 |
| 5. | ул.Нахимова,5 | 25.08.16 | 50,0 | 0,052 | < 0,03 | 0,007 | 55,0 | 0,20 | 64,8 |
| 6. | ул.Урицкого,5 | 25.08.16 | 22,0 | 0,32 | < 0,03 | 0,029 | 0,35 | 0,10 | 55,6 |
| 7. | ул.Советская,14 | 25.08.16 | 25,0 | 0,02 | < 0,03 | 0,007 | 12,0 | 0,07 | 37 |
| 8. | ул.Октябрьская,18 | 25.08.16 | 36,0 | 0,04 | < 0,03 | 0,016 | 30,0 | 0,08 | 60,2 |
| 9. | ул.Октябрьская, 30 | 25.08.16 | 55,0 | 0,04 | < 0,03 | 0,018 | 51,0 | 0,15 | 55,6 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Агрос» | 66201703 | 3.08.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200335 | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 3. | ул.Седова | 662017040 | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 3 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Ивонино,№ 2,3 | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | резервуар |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.1.2. | Тупиковый участок ул.Дворецкого,140 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул.Седова,9 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул.Плеханова,18 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.1.5. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,14 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.1.6. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,125 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.2. | «Агрос» | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 9.08.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 9.08.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Седова № 67 раз.сеть |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.2. | водоразборная колонка, ул.Седова, 43 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка, ул.Седова, 51 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3.4. | водоразборная колонка, ул.Седова,59 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3.5. | водоразборная колонка, ул.Седова,27 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.6 | водоразборная колонка, ул.Седова,15 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.7. | водоразборная колонка, ул.Комсомольская,2 |  | 31.08.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка ул. Симоновой,93 |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка пер.Т.Рустасова,13 |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 17 |
| 2.4.4. | водоразборная колонка ул. Симоновой,109 |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.5 | водоразборная колонка ул. Павлова,11 |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.5.3. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,28 |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.6. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.6.2. | водоразборная колонка ул. Урицкого, 35 |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6.3. | водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 11.08.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7. | Микрорайон ДОС № 2 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | резервуар |  | 4.08.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8. | ул.Ленина, Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Разводящая сеть (К-Маркса,17) |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка , ул.Горбачева,30 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.3. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,1 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.4. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,34 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.5. | Водоразборная колонка , ул.Симоновой,35 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.8.6 | Водоразборная колонка , ул.Кутузова,20 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.7. | Водоразборная колонка , ул.П-Коммуны,5 |  | 16.08.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.8.8. | Водоразборная колонка, ул.Интернациональная, 27 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.9. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов,2 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 20 |
| 2.8.10. | Водоразборная колонка, пер.Гусинский,1 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.11. | Водоразборная колонка, пер.Карельский,14 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 18 |
| 2.8.12. | Водоразборная колонка , ул.Мясникова,5а |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.13. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов,20 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.8.14. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса,32 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.15. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса,135 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.16. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса,165 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.17. | Водоразборная колонка , ул.Воровского,60 р.сеть |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.18. | Водоразборная колонка , ул.3я Пятилетка,26 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.19 | Водоразборная колонка , ул.Володарского,28 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.20. | Водоразборная колонка , ул.Пржевальского,9 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.8.21. | Водоразборная колонка , ул.Е.Васильева,1 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.22. | Водоразборная колонка , пер.Филиппов,2 |  | 24.08.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8.23. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова,28 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.24. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская,7 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.25. | Водоразборная колонка, ул.Исаева,20 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.26. | Водоразборная колонка , ул.Ленина, 88 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.27. | Водоразборная колонка , ул.Маяковского,10 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.28. | Водоразборная колонка , ул.Ленина, 36 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.8.29. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская,8 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.30. | Водоразборная колонка , пер.Ильенкова, 5 |  | 18.08.16 | не обн. | не обн. | 7 |
|  | Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Володарского,36 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 10 |
| .2 | ул.Гарнизонная,4 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 17 |
| 3. | ул.Гарнизонная,14 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 9 |
| 4. | ул.Гарнизонная,17 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 10 |
| 5. | ул.Нахимова,5 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 14 |
| 6. | ул.Урицкого,5 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 16 |
| 7. | ул.Советская,14 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 12 |
| 8. | ул.Октябрьская,18 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 21 |
| 9. | ул.Октябрьская, 30 | 25.08.16 |  | не обн. | не обн. | 24 |

Начальник лаборатории                                                 С.С.Рыбченко