| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за декабрь 2017 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Седова | 66201704 | 05.12.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0,5 | 174 |
| 2. | ул.Седова | 66201704 | 22.12.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0,5 | 174 |
| 3. | ул.Лермснтова,34 (ДРСУ) | 66200341 | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,93 | 377 |
| 4. | ул.Пушкина | 66200335 | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 | 1862 |
| 5. | ул.Урицкого | 66200328 |  | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,50 | 88 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5880 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,25 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка , ул.Дворецкого,5 шт. |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,0 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул.Свердлова,1 шт. |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,7 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул.Плеханова, 2 шт. |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 15,5 | 1,16 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 174 |
| 2.2.1. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 р.сеть. |  | 05.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 05.12.17 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1,6 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 05.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 05.12.17 | 0,00 | 0,00 | 30 | 1,8 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 05.12.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0,7 |  |
| 2.2.6. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 05.12.17 | 0,00 | 0,00 | 35 | 2,0 |  |
| 2.2.7. | ул. Седова, 15 |  | 05.12.17 | 0,00 | 0,00 | 35 | 2,0 |  |
| 2.3. | ул.Ленина (от ул.Пушкина) | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разводящая сеть (Воровского 52) |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул.Володарского,2 шт. |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,2 шт. |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,0 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка ул. Исаева,1 шт. |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка пер.Карельский, 1 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,3 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая , 1 шт |  | 20.12.17 | 0,00 | 0,00 | 17,5 | 0,8 |  |
| 2.3.7. | водоразборная колонка ул.Ленина, 2шт. |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4. | ул.Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разводящая сеть ( К-Маркса,17) |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 |  |
| 2.4.2. | ул.Симоновой,1 шт. |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,7 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,0 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 2 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 2шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,0 |  |
| 2.4.6. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 1 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,0 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 2 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка пер.Филиппов, 1 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.10. | водоразборная колонка, ул.Олимпийская, 1шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.11. | водоразборная колонка, ул.Кутузова, 3 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,4 |  |
| 2.4.12. | водоразборная колонка, ул.Мясникова, 1 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.4.13. | водоразборная колонка, ул.К.Маркса, 1 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.14. | водоразборная колонка ул.К.Маркса, 2 шт. |  | 14.12.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 541 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,16 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул.Симоновой, 3 шт. |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,16 |  |
| 2.5.3. | водоразборные колонки, ул.Павлова, 1 шт. |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,16 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1 шт. |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,92 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 193 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 20.12.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2шт. |  | 20.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 20.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 | 88 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 1 шт. |  | 20.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.8. | Микрорайон ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.8.1. | резервуар |  | 18.12.17 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,25 |  |
| 2.9. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 945 |
| 2.9.1. | Насосная II подъема |  | 07.12.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,23 |  |
| 2.9.2. | вод. колонка ул.Чистякова, 45 |  | 07.12.17 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,29 |  |
| 2.10. | ул.Лермонтова, 34 | 66200341 (ДРСУ) |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | водоразборная колонка, 2шт. |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 30 | 2,0 |  |
| 2.10.3. | водоразборная колонка, 1шт. |  | 12.12.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,93 |  |
| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| № п/п. | I Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Седова | 66201704 | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200335 | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 3. | ул.Лермонтова, 34 | 66200341 | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 4. | ул.Урицкого |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 5. | «Агрос» | 66200173 | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
|  | II. Разводящая сеть от арскважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 18.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  | 18.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 18.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.4. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,110 «а» |  | 18.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.1.7. | ул.Дворецкого,140 |  | 18.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.8. | ул.Плеханова, 18 |  | 18.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.9. | ул. Дворецкого, 125 |  | 18.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ул.Седова, 15 |  | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка ул.Седова,67 р.сеть |  | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка ул.Седова, 27 |  | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка ул.Комсомолькая,2 |  | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка ул.Седова,43 |  | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3. | ул.Ленина (от ул.Пушкина) |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | р.сеть,ул.Воровского,60 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,26 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка, ул.Е.Васильева, 1 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка, ул.Исаева, 20 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Водоразборная колонка, ул.3я Пятилетка, 12 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка, ул.Володарского, 8 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка, ул.Володарского, 28 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка, ул.Кутузова, 20 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка, ул.Мясникова, 6 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.6. | Р.сеть ул.К-Маркса, 17 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка ул.Маяковского,20 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка ул.Олимпийская,7 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса,165 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса,113 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка пер.Карельский, 8 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка пер.Филиппов, 2 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка ул.Интернациональная,16 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка ул.Коммунистическая, 34 |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.16. | Водоразборная колонка пер.Гусинский,14 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.17. | Водоразборная колонка ул.Ленина, 63 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.18. | Водоразборная колонка ул.Ленина, 60 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.19. | Водоразборная колонка ул.П-Коммуны,5 |  | 14.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | насосная II подъема |  | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка ул.Чистякова,45 |  | 07.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.6. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул.Симоновой ,101 |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.6.3. | Водоразборная колонка, ул.Павлова,11 |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.6.4. | ул.Т.Рустамова,13 |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.6.5. | ул.Симоновой, 63 |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водонапорная башня |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка ул.Пайтерова,28 |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.9. | Микрорайон ДОС,№ 1 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.9.1. | резервуар |  | 20.12.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.10. | ул.Лермонтова, 34 | 66200341 |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 28 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.10.2. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 17 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.10.4. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 4 |  | 12.12.17 | не обн. | не обн. | 2 |

Начальник лаборатории                                                        С.С.Рыбченко