| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за февраль 2016 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул. Седова | 66201704 | 2.02.16 | ,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 171 |
| 2. | "Агрос" | 66201703 | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 | 978 |
| 3. | д.Ивонино, № 2 | 66200385 | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 5950 |
| 4. | д.Ивонино, № 3 | 66200386 | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,6 |  |
| 5. | М-н ДОС, №1 |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 | 411 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | резервуар |  | 3.02.16 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,6 | 5950 |
| 1.1.2. | Водоразборная колонка , ул.Свердлова,1 шт. |  | 3.02.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 |  |
| 1.1.3. | Водоразборная колонка ул.Дворецкого, 4шт. |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1,0 |  |
| 1.1.4. | Водоразборная колонка ул.Дворецкого, 140 |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 1.1.5. | Водоразборная колонка , ул.Плеханова,2 шт. |  | 3.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,5 |  |
| 2.1. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | водонапорная башня |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 171 |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 2 шт. |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,9 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 3 шт. |  | 3.02.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,4 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 2 шт. |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.1.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 1 шт. |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,7 |  |
| 2.1.6. | водоразборная колонка, ул.Комсомольская,1 шт. |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.2. | « Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,6 | 978 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Чистякова, 1 шт. |  | 4.02.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Чистякова, 1 шт. |  | 9.02.16 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.3. | ул.Ленина.Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 2.3.1. | Разводящая сеть (К-Маркса, 17) |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0,9 |  |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка , ул.Горбачева,1 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка ул.П-Коммуны, 1 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка ул.Кутузова,1 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.5. | Водоразборная колонка, ул.Интернационал, 2шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.3.6. | Водоразборная колонка п. Филиппов, 1 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,0 |  |
| 2.3.7 | Водоразборная колонка, п.Гусинский,1шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.3.8. | Водоразборная колонка , п.Карельский, 1шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.3.9. | Водоразборная колонка , ул.Мясникова, 1шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.10. | Водоразборная колонка , п.Ильенкова, 1 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.11. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.12. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.13. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 1 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.14. | Водоразборная колонка , ул.Воровского,60 раз.сеть) |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,8 |  |
| 2.3.15. | Водоразборная колонка , ул.3-я Пятилетка, 3 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.16. | Водоразборная колонка , ул.Володарского, 2 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.3.1. | Водоразборная колонка , ул.Пржевальского, 1 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.3.18. | Водоразборная колонка , ул. Е.Васильева, 1шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.19. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 2 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.20. | Водоразборная колонка, ул.Олимпийская,2 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.3.21. | Водоразборная колонка, ул.Исаева,1 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.22. | Водоразборная колонка, ул.Маяковского,2 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,9 |  |
| 2.3.23. | Водоразборная колонка , ул.Ленина, 1 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.3.24. | Водоразборная колонка , ул.Ленина, 2шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.3.25. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 1шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,9 |  |
| 2.3.26. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 2 шт. |  | 11.02.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,9 |  |
| 2.3.27. | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 1 шт. |  | 1602.16 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 542 |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 |  |
| 2.4.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 4шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 2шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 2шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 197 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.6. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 93 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.7. | Микрорайон ДОС | 986/2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | резервуар |  | 18.02.16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,7 | 411 |

| II. Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артскважина | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градус жесткости | Окисляемость, мг/дм3 | Железо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Седова | 66201704 | 2.02.16 | 7,5 | 570,0 | 7,5 | 0,23 | 0,53 |
| 2. | «Агрос» | 66201703 | 4.02.16 | 7,3 | 617,6 | 8,7 | 0,15 | 0,05 |
| 3. | д.Ивонино,№2 | 66200385 | 4.02.16 | 7,5 | 795,2 | 10,0 | 0,38 | 0,26 |
| 4. | д.Ивонино,№3 | 66200386 | 4.02.16 | 7,6 | 316,0 | 5,0 | 0,23 | 0,09 |
| 5. | м-н ДОС, №1 | 986/1 | 18.02.16 | 7,6 | 440,0 | 6,5 | 0,15 | 0,19 |
|  | II Разводящая сеть от арт.скважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | водонапорная башня |  | 4.02.16 | 7,5 | 583,4 | 7,5 | 0,23 | 0,60 |
| 2.2 | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 4.02.16 | 7,4 | 632,0 | 8,7 | 0,23 | 0,06 |
| 2.3. | д.Ивонино,№ 2,№ 3 | 66200385 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | резервуар | 66200386 | 4.02.16 | 7,62 | 736,0 | 9,0 | 0,38 | 0,32 |
| 2.4 | Микрорайон ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | резервуар |  | 18.02.16 | 7,6 | 448,6 | 6,5 | 0,23 | 0,19 |

| III Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Седова | 66201704 | 2.02.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2. | «Агрос» | 66201703 | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 3. | д. Ивонино,№2 | 66200385 | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 4. | д. Ивонино,№3 | 66200386 | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 5. | м-н ДОС,№ 1 | 986/1 | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II Разводящая сеть от артскажин: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Ивонино,№2,3 | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | резервуар |  | 3.02.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 1.1.3. | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 140 |  | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 1.1.4. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,110а |  | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 1.1.5. | водоразборная колонка, ул.Дворецкого,125 |  | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 1.1.6. | водоразборная колонка, ул.Свердлова,9 |  | 3.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 1.1.7. | водоразборная колонка, ул.Плехаеова,18 |  | 3.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.1. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | насосная II подъема |  | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 24 |
| 2.1.3. | водоразборная колонка, ул.Чистякова, 45 |  | 9.02.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2 | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | водонапорная башня |  | 3.02.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова,67 |  | 3.02.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.3. | водонапорная башня |  | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.4. | водоразборная колонка ул.Седова,15 |  | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.5. | водоразборная колонка ул.Седова,43 |  | 3.02.16 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.6. | водоразборная колонка ул.Седова,15 |  | 3.02.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.7. | водоразборная колонка ул.Комсомольская,2 |  | 4.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3 | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | водонапорная башня |  | 16.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.2. | водонапорная башня |  | 19.02.16 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.3 | водоразборная колонка ул.Симоновой,108 | . | 19.02.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.3.4. | водоразборная колонка ул.Симоновой,93 |  | 19.02.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.5. | водоразборная колонка пер.Т.Рустамова,7 |  | 16.02.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.6. | водоразборная колонка ул.Павлова,21 |  | 1602.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.7. | водоразборная колонка пер.Т.Рустамова,7 |  | 1602.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3.8. | водоразборная колонка пер.Т.рустамова,13 |  | 16.02.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 16.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 16.02.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,28 |  | 19.02.16 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5. | ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 16.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул. Урицкого, 35 |  | 16.02.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.5.3 | водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 16.02.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.6. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | резервуар |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7. | ул.Ленина, ул.Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | ул.К-Маркса,17 (раз.сеть) |  | 11.02.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.3. | водоразборная колонка, ул. П-Коммуны,5 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.4. | водоразборная колонка ул.Кутузова,6 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.5. | водоразборная колонка ул.Интернациональная,27 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.6. | водоразборная колонка пер.Филиппов,2 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.7.7. | водоразборная колонка пер.Гусинский 1 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.8. | водоразборная колонка п.Карельский,14 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.7.9. | водоразборная колонка ул.Мясникова,6 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.7.10. | водоразборная колонка ул.К-Маркса,135 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.11. | водоразборная колонка ул.К-Маркса,165 |  | 18.02.16 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7.12. | водоразборная колонка ул.Воровского,60 р.сеть |  | 11.02.16 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7.13. | водоразборная колонка, ул.3-я Пятилетка,26 |  | 11.02.16 | не обн. | не обн | 6 |
| 2.7.14. | водоразборная колонка, ул. Володарского,28 |  | 11.02.16 | не обн. | не обн | 6 |
| 2.7.15. | водоразборная колонка ул.Пржевальского,9 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.7.16. | водоразборная колонка ул.Е.Васильева,1 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 8 |
| 2.7.17. | водоразборная колонка ул.Лермонтова,28 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.7.18. | водоразборная колонка, ул.Олимпийская,8 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 4 |
| 2.7.19. | водоразборная колонка ул.Исаева,20 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.7.20. | водоразборная колонка ул.Маяковского,1 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.7.21. | водоразборная колонка ул.Лермонтова,4 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.7.22. | водоразборная колонка ул.Ленина,88 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 7 |
| 2.7.23. | водоразборная колонка ул.Ленина,63 |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 6 |
| 2.7.24. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая, 1 |  | 16.02.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.7.25. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая, 15 |  | 16.02.16 | не обн | не обн | 5 |
| 2.7.26. | водоразборная колонка ул.Ленина,90а |  | 11.02.16 | не обн | не обн | 7 |

Начальник лаборатории                                             С.С.Рыбченко