| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за март 2017 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | д.Ивонино, № 3 | 66200386 | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,6 |  |
| 2. | ул.Седова | 66201704 | 6.03.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,45 | 174 |
| 3. | ул.Ленина | 66200335 | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,9 | 2034 |
| 4. | ул.Пушкина | 66200336 | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 5. | Микрорайон ДОС,№1 | 986/1 | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 411 |
| 6. | ул.Симоновой | 66200337 | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 8,5 | 0,9 | 541 |
| 7. | ул.Пайтерова | 66201705 | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 | 193 |
| 8 . | ул.Урицкого | 66200328 | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,1 | 88 |
| 9. | «Агрос» | 66201703 | 16.03.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 | 945 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5880 |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 6.03.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,7 |  |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул.Свердлова,1 шт. |  | 6.03.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0,7 |  |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул.Дворецкого, 4 шт. |  | 6.03.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.2. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 67 р.сеть. |  | 6.03.17 | 0,00 | 0,00 | 57,0 | 3,7 |  |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 67 |  | 30.03.17 | 0,00 | 0,00 | 26 | 1,8 |  |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 30.03.17 | 0,00 | 0,00 | 28 | 1,8 |  |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 30.03.17 | 0,00 | 0,00 | 28 | 1,8 |  |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 30.03.17 | 0,00 | 0,00 | 28 | 2,5 |  |
| 2.2.6. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 15 |  | 30.03.17 | 0,00 | 0,00 | 27 | 2,5 |  |
| 2.2.7. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 6.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.2.8 | Водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 30.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.2.9. | Водоразборная колонка, ул. Комсормольская,1 шт. |  | 30.03.17 | 0,00 | 0,00 | 28 | 2,8 |  |
| 2.3. | ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Р. сеть ул.Воровского, 60 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка , ул.Володарского,28 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка , ул.Володарского,8 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка ул.3-я Пятилетка, 12 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.5. | Водоразборная колонка ул.3-я Пятилетка, 26 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.3.6. | Водоразборная колонка , ул.Пржевальского,9 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.7. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова,4 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.8. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 28 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.9. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская,7 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.10. | Водоразборная колонка , ул.Исаева,20 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.11. | Водоразборная колонка , ул.Ленина 63 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.12. | Водоразборная колонка , ул.Ленина ,36 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Р.сеть ул.К-Маркса,17 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка , ул.Маяковского, 20 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка , ул.Горбачева,30 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка , ул.Кутузова,33 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка , пер.Ильенкова,5 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка , ул. К-Маркса, 58 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка , ул. К-Маркса, 97 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.8 | Водоразборная колонка , ул. Симоновой, 25 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка , ул. Маяковского, 5а |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая,34 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 1 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,4 |  |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 24 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 15 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая, 5 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка , ул. Коммунистическая,3 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.4.16. | Водоразборная колонка , пер.Гусинский, 14 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.4.17. | Водоразборная колонка , пер.Гусинский, 11 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.4.18. | Водоразборная колонка , пер.Гусинский, 1 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,3 |  |
| 2.4.19. | Водоразборная колонка , пер.Карельский,8 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,5 |  |
| 2.4.20. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса,135 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.4.21. | Водоразборная колонка , ул.К-Маркса,105 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.22. | Водоразборная колонка , ул. К-Маркса, 89 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.4.23. | Водоразборная колонка , ул. К-Маркса, 165 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.24. | Водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 27 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.4.25. | Водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 8 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 2.4.26. | Водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 16 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 2.4.27. | Водоразборная колонка , п.Филиппов,2 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.4.28. | Водоразборная колонка , п.Филиппов,20 |  | 9.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.5. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | насосная II подъема |  | 16.03.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 |  |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка ул.Чистякова, 45 |  | 16.03.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.6. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Резервуар |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.7. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 |  |
| 2.7.2. | Водоразборная колонка ул.Симоновой, 109 |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.7.3. | Водоразборная колонка ул.Павлова, 11 |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,2 |  |
| 2.7.4. | Водоразборная колонка ул.Т.Рустамова, 13 |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,2 |  |
| 2.7.5. | Водоразборная колонка ул.Симоновой, 93 |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.8. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | водонапорная башня |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 22 |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8.3. | Водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 28 |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.9. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | водонапорная башня |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,1 |  |
| 2.9.2. | Водоразборная колонка, ул.Урицкого, 35 |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,5 |  |
| 2.9.3. | Водоразборная колонка, ул.Урицкого, 44 |  | 14.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 1,5 |  |
|  | III. Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ул.Володарского,36 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 8,6 | 0,8 | 12 |
| 3.2. | ул.Гарнизонная,17 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 1,2 | 3 |
| 3.3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 14 |
| 3.4. | ул. Гарнизонная, 4 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 | 3 |
| 3.5. | пер.Нахимова,5 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 12 |
| 3.6. | ул.Урицкого,5 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 | 6 |
| 3.7. | ул.Советская,14 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 16 |
| 3.8. | ул.Октябрьская,18 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 | 19 |
| 3.9. | ул.Октябрьская,30 |  | 28.03.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 | 11 |

| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артскважина | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | ул.Седова |  | 6.03.17 | 7,6 | 685,0 | 8,0 | 0,37 | 0,46 |
| 1.2. | д.Ивонино,№3 |  | 14.03.17 | 7,6 | 325,0 | 6,2 | 0,30 | 0,13 |
| 1.3. | ул.Ленина |  | 9.03.17 | 7,3 | 344,0 | 6,9 | 0,73 | 0,76 |
| 1.4. | ул.Пушкина |  | 9.03.17 | 7,3 | 380,0 | 6,8 | 0,51 | 0,80 |
| 1.5. | м-н ДОС , №1 |  | 14.03.17 | 7,6 | 396,0 | 6,4 | 0,64 | 0,4 |
| 1.6. | ул.Симоновой |  | 14.03.17 | 7,35 | 606,5 | 9,3 | 0,66 | 0,5 |
| 1.7. | ул.Пайтерова |  | 14.03.17 | 7,2 | 395,0 | 6,8 | 0,80 | 1,42 |
| 1.8. | ул.Урицкого |  | 14.03.17 | 7,3 | 350,0 | 6,7 | 0,80 | 1,28 |
| 1.9. | «Агрос» |  | 16.03.17 | 7,6 | 563,5 | 8,2 | 0,37 | 0,10 |
|  | II.Разводящая сеть от арт.скважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул.Седова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Водонапорная башня |  | 6.03.17 | 7,6 | 688,0 | 8,0 | 0,37 | 0,52 |
| 2.2. | д.Ивонино |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Резервуар |  | 14.03.17 | 7,6 | 328,0 | 6,0 | 0,30 | 0,23 |
| 2.3. | ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Р.сеть ул.Воровского,60 |  | 9.03.17 | 7,3 | 412,0 | 6,9 | 0,80 | 0,82 |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | ул.К-Маркса ,17 ( р.сеть) |  | 9.03.17 | 7,3 | 411,6 | 6,8 | 0,51 | 0,86 |
| 2.5. | м-н ДОС, № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Резервуар |  | 14.03.17 | 7,6 | 398,0 | 6,4 | 0,64 | 0,14 |
| 2.6. | ул.Симоновой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | 7,35 | 606,5 | 9,3 | 0,66 | 0,50 |
| 2.7. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | 7,2 | 397,0 | 6,8 | 0,80 | 1,52 |
| 2.8. | ул.Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | 7,3 | 354,0 | 6,7 | 0,80 | 1,36 |
| 2.9. | «Агрос» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Насосная II -подъема |  | 16.03.17 | 7,6 | 568,0 | 8,2 | 0,37 | 0,12 |
|  | III.Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ул.Володарского,36 |  | 28.03.17 | 7,3 | 500,5 | 7,37 | 2,2 | 0,10 |
| 3.2. | ул.Гарнизонная,17 |  | 28.03.17 | 7,4 | 380,0 | 6,9 | 0,73 | 0,08 |
| 3.3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 28.03.17 | 7,5 | 524,0 | 8,2 | 1,20 | 0,06 |
| 3.4. | ул. Гарнизонная, 4 |  | 28.03.17 | 7,4 | 489,5 | 8,2 | 1,44 | 0,06 |
| 3.5. | пер.Нахимова,5 |  | 28.03.17 | 7,4 | 563,0 | 7,1 | 0,66 | 0,052 |
| 3.6. | ул.Урицкого,5 |  | 28.03.17 | 7,6 | 421,0 | 7,32 | 0,80 | 0,60 |
| 3.7. | ул.Советская,14 |  | 28.03.17 | 7,6 | 290,5 | 5,6 | 0,22 | 0,04 |
| 3.8. | ул.Октябрьская,18 |  | 28.03.17 | 7,4 | 371,0 | 7,3 | 0,58 | 0,03 |
| 3.9. | ул.Октябрьская,30 |  | 28.03.17 | 7,4 | 590,6 | 7,3 | 0,98 | 0,05 |

Химические показатели;  мг/дмз

| № п/п | Наименование Точки отбора I. Артскважины | номер скважины в соответствии сгос.водным кадастром | Дата | сульфаты | железо | полифосфаты | нитрит-ион | нитрат-ион | азот аммония | хлориды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | д.Ивонино, №3 |  | 14.03.17 | 13,0 | 0,13 | < 0,03 | 0,008 | 0,1 | 0,08 | 17,7 |
| 1.2. | ул.Седова |  | 6.03.17 | 84,5 | 0,46 | < 0,03 | 0,009 | 0,10 | 0,08 | 162,0 |
| 1.3. | ул.Ленина |  | 9.03.17 | 30,0 | 0,76 | < 0,03 | 0,013 | 0,15 | 0,05 | 6,40 |
| 1.4. | ул.Пушкина |  | 9.03.17 | 66,0 | 0,86 | < 0,03 | 0,012 | 0,13 | 0,14 | 18,4 |
| 1.5. | м-н ДОС, №1 |  | 14.03.17 | 135,0 | 0,4 | < 0,03 | 0,003 | 0,005 | 0,05 | 9,1 |
| 1.6. | ул.Симоновой |  | 14.03.17 | 158,0 | 0,5 | < 0,03 | 0,014 | 0,014 | 0,27 | 4,7 |
| 1.7. | ул.Пайтерова |  | 14.03.17 | 15,0 | 1,42 | < 0,03 | 0,018 | 0,16 | 0,28 | 3,4 |
| 1.8. | ул.Урицкого |  | 14.03.17 | 17,0 | 1,38 | < 0,03 | 0,013 | 0,011 | 0,15 | 3,9 |
| 1.9. | «Агрос» |  | 16.03.17 | 75,5 | 0,10 | < 0,03 | 0,044 | 0,12 | 0,01 | 159,5 |
|  | II. Разводящаясеть от арт.скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 14.03.17 | 46,3 | 0,23 | < 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 17,7 |
| 2.2. | ул.Седова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Р.сеть ул.седова,67 |  | 6.03.17 | 84,5 | 0,52 | < 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 162,0 |
| 2.3. | ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Р.сеть ул.Воровского,60 |  | 9.03.17 | 30,0 | 0,82 | < 0,03 | 0,013 | 0,13 | 0,06 | 6,40 |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Р.сеть ул.к-Маркса,17 |  | 9.03.17 | 66,0 | 0,86 | < 0,03 | 0,017 | 0,15 | 0,14 | 18,4 |
| 2.5. | М-н ДОС, №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | резервуар |  | 14.03.17 | 135,0 | 0,14 | < 0,03 | 0,003 | 0,0050 | 0,06 | 9,1 |
| 2.6. | ул.Симоновой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | 158,0 | 0,56 | < 0,03 | 0,014 | 0,014 | 0,270 | 4,7 |
| 2.7. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | 15,0 | 1,52 | < 0,03 | 0,018 | 0,16 | 0,28 | 3,4 |
| 2.8. | ул.Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | 17,0 | 1,36 | < 0,03 | 0,013 | 0,011 | 0,15 | 3,9 |
| 2.9. | «Агрос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Насосная II -подъема |  | 16.03.17 | 80,0 | 0,12 | < 0,03 | 0,044 | 0,12 | 0,01 | 159,5 |
|  | III.Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ул.Володарского,36 |  | 28.03.17 | 51,0 | 0,10 | < 0,03 | 0,12 | 45,0 | 0,10 | 48,0 |
| 3.2. | ул.Гарнизонная,17 |  | 28.03.17 | 56,0 | 0,08 | < 0,03 | 0,12 | 34,0 | 0,08 | 37,0 |
| 3.3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 28.03.17 | 70,0 | 0,06 | < 0,03 | 0,08 | 40,0 | 0,20 | 57,0 |
| 3.4. | ул. Гарнизонная, 4 |  | 28.03.17 | 88,0 | 0,06 | < 0,03 | 0,04 | 26,0 | 0,20 | 43,0 |
| 3.5. | пер.Нахимова,5 |  | 28.03.17 | 51,0 | 0,052 | < 0,03 | 0,16 | 66,0 | 0,12 | 68,0 |
| 3.6. | ул.Урицкого,5 |  | 28.03.17 | 41,5 | 0,6 | < 0,03 | 0,07 | 1,0 | 0,80 | 52,0 |
| 3.7. | ул.Советская,14 |  | 28.03.17 | 25,0 | 0,04 | < 0,03 | 0,03 | 22,0 | 0,15 | 29,0 |
| 3.8. | ул.Октябрьская,18 |  | 28.03.17 | 49,0 | 0,03 | < 0,03 | 0,06 | 31,0 | 0,10 | 48,0 |
| 3.9. | ул.Октябрьская,30 |  | 28.03.17 | 71,0 | 0,05 | < 0,03 | 0,10 | 50,0 | 1,0 | 52,0 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | д.Ивонино, № 3 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 1 |
| 1.2. | ул.Седова |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 1 |
| 1.3. | ул.Ленина |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 4 |
| 1.4. | ул.Пушкина |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 1 |
| 1.5. | м-н ДОС, №1 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 6 |
| 1.6. | ул.Симоновой |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 2 |
| 1.7. | ул.Пайтерова |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 3 |
| 1.8. | ул.Урицкого |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 5 |
| 1.9. | «Агрос» |  | 16.03.17 | не обн | не обн | 6 |
|  | II. Разводящая сеть от арскважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,140 |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.1.4. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого, 125 |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 5 |
| 2.2. | ул.Седова |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоразборная колонка ул.Седова,67 р.сеть |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 15 |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка, ул. Седова,27 |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 3 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка ул.Комсомольская, 2 |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 4 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 6.03.17 | не обн | не обн | 2 |
| 2.3. | ул.Ленина |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | р.сеть,ул.Воровского,60 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 6 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова,28 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 6 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка ул.Ленина,63 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 6 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,26 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.3.5. | Водоразборная колонка, ул.Е-Васильева,1 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 9 |
| 2.3.6. | Водоразборная колонка ул.Пржевальского,9 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 4 |
| 2.3.7. | Водоразборная колонка ул.Олимпийская,7 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 7 |
| 2.3.8. | Водоразборная колонка, ул.Исаева,20 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 8 |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Р.сеть ул.к-Маркса,17 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 1 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 9 |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка, ул. Кутузова,33 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка пер.Ильенкова,5 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 6 |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса,97 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка ул.Симоновой,25 |  | 9.03.17 | не обн | не обн | 4 |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка ул.Коммунистическая,34 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка ул.Коммунистичекая,1 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 9 |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка ул.Мясникова, 5а |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка пер.Филиппов,2 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 15 |
| 2.4.11 | Водоразборная колонка пер.Филиппов, 20 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 6 |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка пер.Гусинский,1 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 9 |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка пер.Карельский, 8 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 19 |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка ул.Интернациональная, 27 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 105 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 4 |
| 2.4.16. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 165 |  | 14.03.17 | не обн | не обн | 12 |
| 2.5. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | насосная II подъема |  | 16.03.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка ул.Чистякова, 45 |  | 16.03.17 | не обн | не обн | 6 |
| 2.6. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 16.03.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул.Павлова,11 |  | 16.03.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.6.3. | Водоразборная колонка, ул.Симоновой , 109 |  | 16.03.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.6.4. | Водоразборная колонка, ул.Т.Рустамова, 13 |  | 16.03.17 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7.2. | Водоразборная колонка ул. Урицкого,35 |  | 14.03.17 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водонапорная башня |  | 14.03.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 14.03.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.9. | Микрорайон ДОС, №1 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.9.1. | резервуар |  | 14.03.17 | не обн. | не обн. | 7 |
|  | III.Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ул.Володарского,36 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 3.2. | ул.Гарнизонная,17 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 3.3. | ул.Гарнизонная,14 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 3.4. | ул. Гарнизонная, 4 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 3.5. | ул.Советская,14 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 3.6. | ул.Урицкого,5 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 10 |
| 3.7. | ул.Октябрьская,18 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 3.8. | ул.Октябрьская,30 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 3.9. | пер.Нахимова,5 |  | 28.03.17 | не обн. | не обн. | 6 |

Начальник лаборатории                                          С.С.Рыбченко