| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за ноябрь 2015 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Седова | 66201704 | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 180 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200335 | 5.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 2159 |
| 3. | ул.Ленина | 66200336 | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 4. | ул.Симоновой | 66200337 | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 537 |
| 5. | ул.Пайтерова | 66201705 | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 196 |
| 6. | ул.Урицкого | 66200328 | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 96 |
| 7. | м-он ДОС | 986/1 | 18.11.15 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 | 418 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: |  | Максимальное значение |
| 2. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 6170 |
| 2.1. | резервуар |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.1. | водоразборная колонка, ул.Свердлова 1 шт. |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул.Дворецкого, 1 шт. |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.1.3. | Тупиковый участок Дворецкого,140 |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул.Дворецкого,3 шт. |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.1.5. | водоразборные колонка, ул.Плеханова, 1 шт. |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.2. | «АГРОС» | 66201703 |  |  |  |  |  | 983 |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 26.11.15 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,6 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Чистякова , 1 шт. |  | 26.11.15 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 |  |
| 2.3. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 180 |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 7шт. |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 2 шт. |  | 20.11.15 | 0,000 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 1 шт. |  | 2.11.15 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 537 |
| 2.4.1. | водонапорная башня |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.4.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 2 шт. |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 2 шт. |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1 шт. |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 196 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  |  | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова,2 шт. |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.6. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 96 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.7 | м-н ДОС, №1 | 986/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | резервуар |  | 18.11.15 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 |  |
| 2.8. | ул.Ленина, Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |  | 2159 |
| 2.8.1. | Разводящая сеть (К-Маркса 17) |  | 5.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.8.2. | водоразборная колонка , ул.Воровского, р.сеть |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.8.3. | водоразборная колонка , ул.3я Пятилетка, 2 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.8.4. | водоразборная колонка , ул.Володарского, 2 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.8.5. | водоразборная колонка , ул.Пржевальского, 1шт |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.8.6. | водоразборная колонка ул.П-Коммуны , 2 шт |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.8.7. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная,2 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.8.8. | водоразборная колонка , ул.Олимпийская, 2 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.8.9. | водоразборная колонка , ул. Лермонтова 3 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.8.10. | водоразборная колонка , пер. Филиппов 1 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.8.11. | водоразборная колонка , ул.Маяковского,,2 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,5 |  |
| 2.8.12. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 5.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.8.13. | водоразборная колонка , ул.Е.Васильева 1 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.8.14. | водоразборная колонка , пер.Гусинский 1 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.8.15. | водоразборная колонка , ул.Мясникова, 1 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.8.16. | водоразборная колонка , ул.Исаева, 2 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.8.17. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 4 шт. |  | 5.11.15 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.8.18. | водоразборная колонка , ул.Воровского, 1 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.8.19. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 2 шт. |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.8.20. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,2 шт. |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.8.21. | водоразборная колонка , ул.Кутузова, 2 шт. |  | 5.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.8.22. | водоразборная колонка , пер.Карельский,1 шт. |  | 5.11.15 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.8.23. | водоразборная колонка , ул.Симоновой, 4 шт. |  | 12.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.8.24. | водоразборная колонка , ул.Ленина, 4 шт. |  | 10.11.15 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.8.25. | водоразборная колонка , пер. ильенкова,5 |  | 5.11.15 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |

| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артскважина | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градус жесткости | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | ул.Седова | 66201704 | 2.11.15 | 7,6 | 578,5 | 7,5 | 0,4 | 0,6 |
| 2.2. | ул.Пушкина | 66200335 | 2.11.15 | 7,4 | 412,0 | 6,5 | 0,53 | 0,72 |
| 2.3. | ул.Ленина | 66200336 | 10.11.15 | 7,2 | 367,0 | 6,85 | 0,72 | 0,68 |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 | 12.11.15 | 7,2 | 602,5 | 9,2 | 0,74 | 0,94 |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 | 12.11.15 | 7,2 | 377,9 | 6,8 | 0,90 | 7,00 |
| 2.6. | ул.Урицкого | 66200328 | 12.11.15 | 7,4 | 381,0 | 6,7 | 0,80 | 1,56 |
| 2.7. | м-н ДОС,№1 | 986/1 | 18.11.15 | 7,6 | 426,0 | 6,3 | 0,45 | 0,13 |
|  | II.Разводящая сеть от артскважин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Водонапорная башня |  | 2.11.15 | 7,6 | 582,0 | 7,5 | 0,40 | 0,74 |
| 2.2. | ул.Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | разводящая сеть ул.К-Маркса,17 |  | 5.11.15 | 7,4 | 416,0 | 6,5 | 0,55 | 0,72 |
| 2.3. | ул.Ленина | 66200336 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разводящая сеть ул.Воровского,60 |  | 10.11.15 | 7,2 | 370,0 | 6,83 | 0,75 | 0,84 |
| 2.4. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Водонапорная башня |  | 12.11.15 | 7,2 | 605,0 | 9,2 | 0,74 | 1,0 |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 12.11.15 | 7,2 | 380,0 | 6,8 | 0,90 | 1,14 |
| 2.6. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 12.11.15 | 7,4 | 383,0 | 6,7 | 0,8 | 1,56 |
| 2.7. | м-н ДОС,№ 1 | 986,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Резервуар |  | 18.11.15 | 7,6 | 427,0 | 5,3 | 0,45 | 0,14 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | ул.Седова | 66201704 | 2.11.15 | не обн. | не обн. | 1 |
| 1.2. | ул.Пушкина | 66200335 | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 1 |
| 1.3. | ул.Ленина | 66200336 | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 1.4. | ул.Симоновой | 66200337 | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 1 |
| 1.5. | ул.Пайтерова | 66201705 | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 1.6. | ул.Урицкого | 66200328 | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 1 |
| 1.7. | м-н ДОС,№1 | 986/1 | 18.11.15 | не обн. | не обн. | 1 |
|  | II Разводящая сеть от артскажины |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | резервуар |  | 2.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.2. | Тупиковый участок ул.Дворецкого,140 |  | 26.11.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул. Дворецкого,110 а |  | 26.11.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул. Дворецкого,125 |  | 26.11.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1.5. | водоразборная колонка ул.Седова,9 |  | 2.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.6. | водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 26.11.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.2. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | насосная II подъема |  | 26.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка ул.Чистякова ,45 |  | 26.11.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.3. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водоразборная башня |  | 2.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул. Седова,15 |  | 2.11.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул. Комсомольская,2 |  | 2.11.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.4. | водоразборная колонка ул. Комсомольская,2 |  | 19.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул. Седова,59 |  | 2.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.6. | водоразборная колонка ул. Седова,27 |  | 2.11.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4. | ул.Ленина, Пушкина | 66200335 66200336 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | разводящая сеть ул.( К-Маркса 17) |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка ул.Воровского,60 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.3. | водоразборная колонка ул.З я Пятилетка,26 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.4. | водоразборная колонка ул.Маяковского,1 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.5. | водоразборная колонка ул.Володарского,28 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.6. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,1 |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.7. | водоразборная колонка ул.Исаева,15 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.4.8. | водоразборная колонка ул.к-Маркса,165 |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.9. | водоразборная колонка ул.Маяковского,1 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.4.10. | водоразборная колонка ул.Лермонтова,28 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.4.11. | водоразборная колонка ул.Ленина,88 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.12. | водоразборная колонка ул.Ленина,36 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.4.13. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,34 |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.4.14. | водоразборная колонка ул.Олимпийская,7 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.4.15. | водоразборная колонка ул.Лермонтова,4 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.16. | водоразборная колонка ул.К-Маркса,48 |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.17. | водоразборная колонка, пер.Филиппов ,2 |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.18. | водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.19. | водоразборная колонка ул.Интернациональная,27 |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.20. | водоразборная колонка пер.Карельский,14 |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.21. | водоразборная колонка ул.Пржевальского,9 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.22. | водоразборная колонка пер.Гусинский,14 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.23. | водоразборная колонка, ул.П-Коммуны,5 |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.24. | водоразборная колонка ул.Кутузова,6 |  | 5.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.25. | водоразборная колонка ул.Е.Васильева,1 |  | 10.11.15 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 18.11.15 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5.2. | водонапорная башня |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул. Симоновой ,101 |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.5.4. | водоразборная колонка пер.Т-Рустамова,7 |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.5.5. | водоразборная колонка пер.Т-Рустамова,7 |  | 18.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.6. | водоразборная колонка ул. Павлова,21 |  | 18.11.15 | не обн. | не обн. | 15 |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.6.2. | водоразборная колонка ул. Пайтерова,22 |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка ул. Урицкого,35 |  | 12.11.15 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.8. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.8.1. | резервуар |  | 18.11.15 | не обн. | не обн. | 3 |

Начальник лаборатории                                     С.С.  Рыбченко