| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за ноябрь 2017 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 05.11.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 541 |
| 2. | ул.Седова | 66201704 | 14.11.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,16 | 174 |
| 3. | ул.Симоновой | 66200537 | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 174 |
| 4. | ул.Лермснтова,34 (ДРСУ) | 66200341 | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 2,26 |  |
| 5. | ул.Пушкина | 66200335 | 08.11.17 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0,7 | 1862 |
| 6. | ул.Пушкина | 66200335 | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,8 |  |
| 7. | «Агрос» | 66201703 | 22.11.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 | 945 |
| 8. | д.Ивонино, № 2 | 66200386 | 22.11.17 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,16 | 5880 |
| 9. | д.Ивонино, № 3 | 66200385 | 22.11.17 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,8 | 5880 |
| 10. | ул.Пайтерова | 66201705 | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 17 | 1,2 | 193 |
| 11. | ул.Урицкого | 66200328 | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 | 88 |
| 12. | м-он ДОС № 1 | 986/1 | 27.11.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,93 | 945 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5880 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 01.11.17 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,7 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка , ул.Дворецкого,4 шт. |  | 01.11.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,26 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул.Свердлова,1 шт. |  | 01.11.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,26 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул.Плеханова, 2 шт. |  | 01.11.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,16 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 174 |
| 2.2.1. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 р.сеть. |  | 14.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,4 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 14.11.17 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1,6 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 14.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,45 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 14.11.17 | 0,00 | 0,00 | 29 | 1,74 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 14.11.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,18 |  |
| 2.2.6. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 14.11.17 | 0,00 | 0,00 | 30 | 3,0 |  |
| 2.2.7. | ул. Седова, 15 |  | 14.11.17 | 0,00 | 0,00 | 30 | 2,0 |  |
| 2.3. | ул.Ленина (от ул.Пушкина) | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разводящая сеть (Воровского 52) |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0,93 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул.Володарского,2 шт. |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,2 шт. |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка ул. Е.Васильева, 1 шт. |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,93 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул. Исаева,1 шт. |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,16 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка пер.Карельский, 1 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.7. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая , 1 шт |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.8. | водоразборная колонка ул.Ленина, 1шт. |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.9. | водоразборная колонка , ул.Исаева,1 шт. |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,16 |  |
| 2.4. | ул.Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разводящая сеть ( К-Маркса,17) |  | 8.11.17 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0,7 |  |
| 2.4.2. | ул.Симоновой,1 шт. |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,45 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 1 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,2 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 1шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.6. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 1 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 1 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая, 2 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса, 3 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.4.10. | водоразборная колонка пер.Филиппов, 1 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.11. | водоразборная колонка пер.Ильенкова, 1 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.12. | водоразборная колонка ул.К.Маркса, 1 шт. |  | 09.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 541 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул.Симоновой, 3 шт. |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.5.3. | водоразборные колонки, ул.Павлова, 1 шт. |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1 шт. |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 193 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2шт. |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 | 88 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 1 шт. |  | 29.11.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.8. | Микрорайон ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.8.1. | резервуар |  | 27.11.17 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,16 |  |
| 2.8.2. | центр. Водовод. В районе м-он ДОС, дом 3 |  | 27.11.17 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1,16 |  |
| 2.9. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 945 |
| 2.9.1. | Насосная II подъема |  | 22.11.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,16 |  |
| 2.9.2. | вод. колонка ул.Чистякова, 45 |  | 22.11.17 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,16 |  |
| 2.10. | ул.Лермонтова, 34 | 66200341 (ДРСУ) |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | водонапорная башня |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 28 | 3,2 |  |
| 2.10.2. | водоразборная колонка, 2шт. |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 22 | 2,3 |  |
| 2.10.3. | водоразборная колонка, 1шт. |  | 16.11.17 | 0,00 | 0,00 | 26 | 2,6 |  |
|  | II. Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | I Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | ул.Пушкина | 66200335 | 08.11.17 | - | - | - | - | 0,65 |
| 1.2. | ул.Симоновой | 66200337 | 29.11.17 | - | - | - | - | 0,67 |
| 1.3. | Ивонино, № 2 | 66200385 | 22.11.17 | 7,3 | 610,0 | 10,2 | 0,3 | 0,37 |
| 1.4. | Ивонино, № 3 | 66200386 | 22.11.17 | 7,5 | 310,0 | 7,4 | 0,15 | 0,12 |
| 1.5. | м-он ДОС №1 | 986/1 | 27.11.17 | 7,15 | 362,2 | 5,5 | 0,6 | 0,31 |
| 1.6 | «Агрос» | 66201704 | 22.11.17 | 7,6 | 615,0 | 8,3 | 0,35 | 0,11 |
| 1.7. | ул.Седова | 66201704 | 14.11.17 | - | - | - | - | 0,45 |
| 1.8. | ул.Лермонтова (ДРСУ) | 66200341 | 16.11.17 | - | - | - | - | 1,40 |
|  | II.Разводящая сеть от арт.скважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Агрос» | 66201704 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Насосная II подъема |  | 22.11.17 | 7,6 | 620,0 | 8,3 | 0,35 | 0,13 |
| 2.2. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Резервуар |  | 22.11.17 | 7,4 | 540,0 | 7,8 | 0,22 | 0,18 |
| 2.3. | М-он ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Резервуар |  | 27.11.17 | 7,15 | 362,40 | 5,5 | 0,60 | 0,24 |

| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | I Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Седова | 66201704 | 14.11.17 | не обн. | не обн. | 0 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200335 | 08.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 3. | ул.Лермонтова, 34 | 66200341 | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 4. | Ивонино № 2 | 66200385 | 22.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 5. | Ивонино № 3 | 66200386 | 22.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 6. | м-он ДОС № 1 | 986/1 | 27.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 7. | «Агрос» | 66200173 | 22.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
|  | II. Разводящая сеть от арскважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 01.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.2. | Резервуар |  | 22.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  | 01.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.4. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 01.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.5. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,125 |  | 01.11.17 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1.6. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,100 |  | 01.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.7. | ул.Дворецкого,140 |  | 01.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.8. | ул.Плеханова, 18 |  | 01.11.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.1.9. | ул. Плеханова, 12 |  | 01.11.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.2. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ул.Седова, 15 |  | 14.11.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка ул.Седова,67 р.сеть |  | 14.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 14.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка ул.Седова, 27 |  | 14.11.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка ул.Комсомолькая,2 |  | 14.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.6. | Водоразборная колонка ул.Седова,43 |  | 14.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.7. | ул.Седова, 51 |  | 14.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3. | ул.Ленина (от ул.Пушкина) |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | р.сеть,ул.Воровского,60 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,26 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка, ул.Е.Васильева, 1 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка, ул.Исаева, 20 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Р.сеть ул.к-Маркса,17 |  | 08.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка ул.Маяковского,1 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка ул.Олимпийская,7 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса,38 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса,113 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка пер.Карельский, 8 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка пер.Филиппов, 2 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка ул.Интернациональная,16 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка ул.Коммунистическая, 34 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 26 |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка пер.Гусинский,1 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 165 |  | 09.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка ул.Ленина, 63 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.14. | Водоразборная колонка ул.Ленина, 60 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.15. | Водоразборная колонка ул.П-Коммуны,5 |  | 08.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка ул.Ленина, 11 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.5. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | насосная II подъема |  | 22.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка ул.Чистякова,45 |  | 22.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.6. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул.Симоновой ,93 |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.6.3. | Водоразборная колонка, ул.Павлова,11 |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.4. | ул.Симоновой,108 |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.5. | ул.Т.Рустамова,13 |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.6. | ул.Симоновой, 79 |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.7. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 17 |
| 2.7.2. | Водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.8. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водонапорная башня |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.8.3. | Водоразборная колонка ул.Пайтерова,28 |  | 29.11.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.9. | Микрорайон ДОС,№ 1 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.9.1. | резервуар |  | 27.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.9.2. | центр. Водовод в районе м-он ДОС |  | 27.11.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.10. | ул.Лермонтова, 34 | 66200341 |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Водонапорная башня |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.10.2. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 28 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.10.3. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 17 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.10.4. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 4 |  | 16.11.17 | не обн. | не обн. | 2 |

Начальник лаборатории                                                        С.С.Рыбченко