Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за октябрь  2018 г.                                                                                        
по  Дорогобужскому  городскому  поселению

| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Арт. скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Арт. скважины |  |
| 1. | ул. Лермонтова, 34 | 66200341 | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,16 | 933 |
| 2. | д. Ивонино № 3 | 66200386 | 16.10.18 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,50 | 5789 |
| 3. | д. Ивонино № 2 | 66200385 | 23.10.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,0 |  |
| 4. | ул. Пайтерова | 66201705 | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,0 | 161 |
| 5. | ул. Симонововой | 66200337 | 31.10.18 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 534 |
| 6. | ул. Пушкина | 66200335 | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,5 | 2036 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5730 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,9 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка, ул. Плеханова, 2 шт. |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,9 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул. Дворецкого, 14 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,23 |  |
| 2.1.4. | Туп. уч-ток Дворецкого, 140 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,23 |  |
| 2.1.5. | водоразборная колонка ул. Комсомольская, 2 |  | 02.10.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,5 | Подача воды |
| 2.2. | ул. Седова, 15 |  | 02.10.18 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,5 | от |
| 2.2.1. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 02.10.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,5 | Водозабора |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 |  | 02.10.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,5 | д. Ивонино |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова,59 |  | 02.10.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,5 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 02.10.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,5 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 75 |  | 02.10.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,5 |  |
| 2.3. | ул. Лермонтова | 66200341 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водоразборная колонка ул. Лермонтова, 28 р. сеть |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,16 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул. Лермонтова, 17 |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,16 |  |
| 2.4. | ул. Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водоразборная колонка , ул. К.Маркса,17 р. сеть |  | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,7 |  |
| 2.4.2. | водоразборная колонка, ул.Кутузова, 1 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,23 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, ул.Ленина, 1шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,23 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка пер. Воровского, 1 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , пер. Володарского, 1 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.4.6. | водоразборная колонка ул. Ленина, 1 шт. |  | 23.10.18 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,7 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка, ул. Маяковского, 1 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,25 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка, ул. 3-я Пятилетка, 1 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка ул.Е. Васильева, 1 шт. |  | 23.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,45 |  |
| 2.5. | водоразборные колонка, ул. Симонововой, 1 шт. |  | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,5 |  |
| 2.5.1. | водоразборная колонка ул. Коммунистическая, 2 шт. |  | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 17,5 | 0,69 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул. К- Маркса, 2 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,67 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул. Интернациональная, 1 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,23 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, пер. Филиппова, 1 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.5.5. | водоразборная колонка, ул. П. Комунны, 1 шт. |  | 11.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,92 |  |
| 2.5.6. | водоразборная колонка, ул. Ильенкова, 5 |  | 23.10.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.6. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 933 |
| 2.6.1. | Насосная II подъема |  | 31.10.18 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 |  |
| 2.6.2 | вод. колонка ул. Чистякова, 1 шт. |  | 31.10.18 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 |  |
| 2.6. | Ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 534 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 31.10.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,7 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул. Симоновой, 2 шт. |  | 31.10.18 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,43 |  |
| 2.6.3. | ул. Павлова, 1 шт. |  | 31.10.18 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0,9 |  |
| 2.6.4. | Ул. Т. Рустамова, 1 шт. |  | 31.10.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0,3 |  |
| 2.7. | Ул. Пайтерова | 66201705 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 191 |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.7.2. | водоразборные колонки, 1 шт. |  | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,8 |  |
| 2.8. | Ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 91 |
| 2.8.1. | водонапорная башня № 35 р.с. |  | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.8.2. | водоразборные колонки, 1 шт. |  | 30.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.8.3. | Микрорайон ДОС | 981/1 |  |  |  |  |  | 412 |
| 2.8.4. | Резервуар |  | 02.10.18 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,25 |  |

II. Химсостав:

| № п/п | I Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах ж | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .1. | Ул. Пайтерова |  | 30.10.18 | 7,3 | 379,0 | 6,6 | 0,70 | 0,72 |
| 2. | Д. Ивонино, № 2 |  | 23.10.18 | 7,5 | 340,0 | 8,1 | 0,15 | 0,22 |
| 3. | Д. Ивонино, № 3 |  | 16.10.18 | 7,3 | 330,0 | 5,1 | 0,20 | 0,12 |
| 4. | Ул. Симоновой |  | 31.10.18 | 7,6 | 572,0 | 9,0 | 0,60 | 0,60 |
| 5. | Ул. Пушкина |  | 30.10.18 | 7,3 | 388,0 | 7,0 | 0,60 | 0,73 |
|  | II. Разводящая сеть от арт. скважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ул. Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Водонапорная башня |  | 30.10.18 | 7,3 | 390,0 | 6,6 | 0,70 | 1,50 |
| 2.2. | Д. Ивонино, № 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Резервуар |  |  | 7,4 | 338,0 | 6,9 | 0,20 | 0,18 |
| 2.3. | Ул. Симоновой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Водонапорная башня |  | 31.10.18 | 7,6 | 580,0 | 9,0 | 0,60 | 0,60 |
| 2.4. | Ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разводящая сеть (Карла Маркса, 17) |  | 30.10.18 | 7,3 | 389,0 | 7,0 | 0,60 | 0,78 |

IV. Микробиологические показатели

| № п/п | Арт.скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ул. Лермонтова, 34 |  | 17.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2. | Д. Ивонино, № 3 |  | 16.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 3. | Д. Ивонино, № 2 |  | 18.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 4. | Ул. Пайтерова |  | 30.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 5. | Ул. Симоновой |  | 31.10.18 | не обн. | не обн. |  |
|  | II. Разводящая сеть от арт. скважины: |  |  |  |  |  |
| 1. | Д. Ивонино |  |  |  |  |  |
| 2. | Резервуар |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Плеханова, 12 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 13 |
| 2.1.4. | ул. Дворецкого,110-а |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 4 |
|  | ул. Дворецкого,140 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.5. | Водоразборная колонка ул. Плеханова, 18 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.2. | ул. Седова, скважина | 66201704 | Подача воды от водозабора д.Ивонино |
| 2.2.1. | ул. Седова, 15 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.2. | ул. Седова, 67 р. сеть |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка ул. Комсомолькая,2 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка ул. Седова,43 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 67 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.6. | Водоразборная колонка ул. Седова, 59 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.7. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | Водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
|  | Водоразборная колонка ул. Седова, 27 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | Водоразборная колонка ул. Седова, 75 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
|  | Ул. Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |
| 2.3.. | Ул. К- Маркса, 17 |  | 30.10.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.1. | Водоразборная колонка ул. П- Комунны, 5 | . | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул. Карельский, 7 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка ул. Володарского, 28 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка ул. Воровского, 60 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.5. | Водоразборная колонка ул. 3-я Пятилетка, 26 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.6. | Водоразборная колонка, ул. Ленина, 60 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.7. | Водоразборная колонка ул. Маяковского, 1 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.8. | Водоразборная колонка, ул. Маяковского, 10 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.9. | Водоразборная колонка ул. К-Маркса, 165 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.10. | Водоразборная колонка ул. К-Маркса, 135 |  | 11.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4. | Ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Водонапорная башня |  | 31.10.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка, ул. Симоновой , 93 |  | 31.10.18 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка, ул. Павлова,11 |  | 31.10.18 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.4.4. | ул.Т.Рустамова,13 |  | 31.10.18 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.5. | ул. Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 23.10.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка, 22 |  | 23.10.18 | не обн. | не обн. | 38 |
| 2.6. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водоразборная колонка ул. Урицкого, 35, р. сеть |  | 30.10.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 30.10.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.7. | Микрорайон ДОС | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Резервуар |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.8. | АГРОС | 66201703 |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Насосная 2 подъема |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.8.2. | Чистякова, 45 |  | 02.10.18 | не обн. | не обн. | 6 |

| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Арт. скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Шахтные колодцы |  |
| 1. | Гарнизонная, 4 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,36 | 3 |
| 2. | Гарнизонная, 14 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,50 | 18 |
| 3. | Гарнизонная, 17 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,50 | 3 |
| 4. | Октябрьская, 18 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,50 | 30 |
| 5. | Октябрьская, 30 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,50 | 14 |
| 6. | Нахимова , 5 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,36 | 15 |
| 7. | Советская, 14 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,50 | 16 |
| 8. | Урицкого, 5 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 | 15 |
| 9. | Володарского, 36 |  | 08.10.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,5 | 15 |

II. Химсостав:

| № п/п | I Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах ж | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | III Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| . 1. | Гарнизонная, 4 |  | 08.10.18 | 7,4 | 472,0 | 8,0 | 0,9 | 0,06 |
| 2. | Гарнизонная, 14 |  | 08.10.18 | 7,5 | 497,8 | 7,9 | 0,5 | 0,01 |
| 3. | Гарнизонная, 17 |  | 08.10.18 | 7,6 | 402,6 | 6,7 | 0,5 | 0,03 |
| 4. | Октябрьская, 18 |  | 08.10.18 | 7,45 | 401,0 | 6,8 | 0,9 | 0,03 |
| 5. | Октябрьская, 30 |  | 08.10.18 | 7,4 | 578,0 | 7,8 | 0,9 | 0,12 |
| 6. | Нахимова , 5 |  | 08.10.18 | 7,35 | 542,0 | 6,5 | 0,72 | 0,07 |
| 7. | Советская, 14 |  | 08.10.18 | 7,6 | 285,0 | 5,8 | 0,3 | 0,032 |
| 8. | Урицкого, 5 |  | 08.10.18 | 7,3 | 431,0 | 7,4 | 0,8 | 1,8 |
| 9. | Володарского, 36 |  | 08.10.18 | 7,4 | 540,0 | 6,7 | 1,2 | 0,08 |

II. Химсостав шахтные колодцы:

| № п/п | Наименование | Дата | Ион-хлорид, мг/дм3 | Сульфат-ион, мг/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Полифосфаты, мг/дм3 | Нитрит-ион, мг/дм3 | Нитрат-ион, мг/дм3 | Азот аммония, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . 1. | Гарнизонная, 4 | 08.10.18 | 41,0 | 80,0 | 0,06 | ( 0,03 | 0,06 | 22,0 | 0,06 |
| 2. | Гарнизонная, 14 | 08.10.18 | 55,0 | 60,0 | 0,01 | ( 0,03 | 0,022 | 38,2 | 0,03 |
| 3. | Гарнизонная, 17 | 08.10.18 | 37,0 | 60,0 | 0,03 | ( 0,03 | 0,04 | 32 | 0,015 |
| 4. | Октябрьская, 18 | 08.10.18 | 45,4 | 52,0 | 0,03 | ( 0,03 | 0,04 | 32,0 | 0,04 |
| 5. | Октябрьская, 30 | 08.10.18 | 46,0 | 54,0 | 0,12 | ( 0,03 | 0,01 | 42,0 | 0,08 |
| 6. | Нахимова , 5 | 08.10.18 | 26,0 | 62,0 | 0,07 | ( 0,03 | 0,08 | 64,0 | 0,10 |
| 7. | Советская, 14 | 08.10.18 | 26,0 | 28,0 | 0,032 | ( 0,03 | 0,02 | 12,4 | 0,02 |
| 8. | Урицкого, 5 | 08.10.18 | 52,0 | 32,0 | 1,8 | ( 0,03 | 2,0 | 0,40 | 0,30 |
| 9. | Володарского, 36 | 08.10.18 | 46,0 | 62,0 | 0,08 | ( 0,03 | 0,045 | 38,0 | 0,10 |

IV. Микробиологические показатели шахтные колодцы

| № п/п | Арт.скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . 1. | Гарнизонная, 4 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2. | Гарнизонная, 14 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 3. | Гарнизонная, 17 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 4. | Октябрьская, 18 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 5. | Октябрьская, 30 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 6. | Нахимова , 5 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 26 |
| 7. | Советская, 14 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 8. | Урицкого, 5 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 18 |
| 9. | Володарского, 36 |  | 08.10.18 | не обн. | не обн. | 5 |

Начальник лаборатории:_____________________ С. С. Рыбченко.