Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за апрель     2019 г.                                                                                        
по  Дорогобужскому  городскому  поселению

| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Арт. скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Арт. скважины |  |
| 1. | Микрорайон ДОС №1 | 986/1 | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,46 | 412 |
| 2. | ул.Симоновой | 66200337 | 23.04.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0.50 | 521 |
| 3. | Ул. Пайтерова | 66201705 | 23.04.10 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 | 191 |
| 4. | Ул. Урицкого | 66200328 | 23.04.19 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1.45 | 84 |
| 5. | Ул. Ленина | 66200336 | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 7.5 | 7.0 | 2022 |
| 6. | Ул. Пушкина | 66200335 | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1.4 |  |
| 2. | Разводящая сеть от арт. скв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Ивонино |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 1. | Резервуар |  | 04.04.19 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,8 | 5655 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка, ул. Дворецкого,3шт. |  | 04.04.19 | 0,00 | 0,00 | 8.0 | 0,8 |  |
| 2.1.3. | Ул. Плеханова,2 шт. |  | 04.04.19 | 0.00 | 0.00 | 9,0 | 0,9 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка, ул. Свердлова,1шт. |  | 04.04.19 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,8 |  |
| 2.1.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 5шт. |  | 04.04.19 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0,9 |  |
| 2.1.6. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская,1шт. |  | . 04.04.19 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1.0 |  |
| 2.2. | от. скв. ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоразборная колонка, р.с. К.Маркса,17 |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 9.0 | 0,9 |  |
| 2.2.2. | Ул. Горбачева,1шт. | 66200335 | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1.5 |  |
| 2.2.3. | Ул, Симоновой,4шт. |  | 23.04.19 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.2.4 | Ул. Маяковского,2шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 11 | 1,2 |  |
| 2.3. | Скв. Ул. Ленина | 66200336 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водоразборная колонка ул.3я Пятилетка, 2шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1.5 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул. Ленина 2шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,2 |  |
| 2.3.3. | водоразборная к-ка ул. Лермонтова,3шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 17.5 | 1.5 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка, ул. Исаева,1шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 17.5 | 1.4 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул. Олимпийская,1шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 17.5 | 1,4 |  |
| 2.3.6. | ул. Е.Васильева,1шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.7. | ул. Пржевальского,1шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1.4 |  |
| 2.3.8. | ул. Володарского,2шт. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.9. | ул. Воровского,60,р.с. |  | 11.04.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0.7 |  |
| 2.4. | Микрорайон ДОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | резервуар |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 |  |
| 2.4.2. | Колонки; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Ул. К.Маркса,4шт. |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1.0 |  |
| 2.4.4. | Ул. Мясникова,1шт. |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка, ул. Интернациональная, 1 шт. |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0.93 |  |
| 2.4.6. | водоразборная колонка пер. Гусинский, 2шт. |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка, пер. Филиппов, 1 шт. |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,0 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка, ул. Карельский,1шт. |  | 16.04.19. | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка, ул. Кутузова,2шт. |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,1 |  |
| 2.4.10. | водоразборная колонка ул. Коммунистическая,4шт. |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,0 |  |
| 2.4.11. | ул. П.Коммуны,2шт. |  | 16.04.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0.93 |  |
| 2.5. | Ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 23.04.19 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0.8 |  |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка, ул. Симоновой,2шт. |  | 23.04..19 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1.2 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул. Рустамова, 1шт. |  | 23.04.19 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0.7 |  |
| 2.5.4. | ул. Павлова,1шт. |  | 23.04.19 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0,7 |  |
| 2.6. | Скв. Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 23.04.19 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,0 |  |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул. Пайтерова,2шт. |  | 23.04.19 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0,92 |  |
| 2.7. | Скв. ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 23.о4.19 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,45 |  |
| 2.7.2. | Водоразборная колонка, ул. Урицкого,1шт. |  | 23.04.19 | 0.00 | 0.00 | 18 | 1,45 |  |
| 2.8. | « АГРОС» | 66201703 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Насосная 11 подъема |  | 23.04.19 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.7 |  |
| 2.8.2. | вод. колонка ул. Чистякова, 45 |  | 23.04.19 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,8 |  |
| 3. | Децентрализованное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ул.Гарнизонная,4 |  | 5.04.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,23 | 3 |
| 3.1.2. | ул.Гарнизонная,14 |  | 5.04.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,46 | 36 |
| 3.1.3. | ул.Гарнизонная,17 |  | 5.04.19. | 0,00 | 0,00 | 7.5 | 0.93 | 3 |
| 3.1.4. | пер.Нахимова,5 |  | 5.04.19 | 0,00 | 0,00 | 7.5 | 0,7 | 17 |
| 3.1.5. | ул.Советская,14 |  | 5.04.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0.23 | 38 |
| 3.1.6. | ул.Володарского,36 |  | 5.04.19 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,58 | 20 |
| 3.1.7. | ул.Октябрьская,18 |  | 5.04.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,35 | 36 |
| 3.1.8. | ул.Октябрьская,30 |  | 5.04.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,23 | 23 |

II. Химсостав:

| № п/п | I Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | М-он ДОС № 1 | 986/1 | 16.04.19 | 7,8 | 390.0 | 6,6 | 0.8 | 0.16 |
| 2. | Ул. Урицкого | 66200328 | 23.04.19. | 7,7 | 356.5 | 6.7 | 0.8 | 1.2 |
| 3. | Ул. Пайтерова | 66201705 | 23.04.19 | 7.3 | 400.0 | 6.8 | 0.7 | 0.82 |
| 4. | Ул. Ленина | 66200335 | 11.04..19 | 7.5 | 290.0 | 7.0 | 0.7 | 0.32 |
| 5. | Ул. Пушкина | 66200336 | 11.04.19 | 7.3 | 389.0 | 7.05 | 0.6 | 0.57 |
| 6. | ул. Симоновой | 66200337 | 14.03.19 | 7.2 | 612.0 | 9.1 | 0.60 | 0.55 |
|  | Разводящая сеть от: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ул. Воровского,60, р.с. |  | 11.04.19 | 7.5 | 292.0 | 7.0 | 0.70 | 0.38 |
| 3. | Ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ул. К.Маркса,17,р.сеть |  | 11.04.19 | 7.3 | 391.9 | 7.05 | 0.6 | 0.7 |
| 4. | Микрорайон ДОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | резервуар |  | 16.04.19 | 7.8 | 392.0 | 6.6 | 0.8 | 0.18 |
| 5. | Ул. Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водонапорная башня |  | 23.04.19 | 7.3 | 400.0 | 6.8 | 0.7 | 0.73 |
| 6. | Ул. Симоновой |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водонапорная башня |  | 23.04.19. | 7.2 | 624.0 | 9.3 | 0.6 | 0.75 |
| 7. | Ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ул. Урицкого, р. сеть |  | 23.04.19 | 7.7 | 356.5 | 6.7 | 0.8 | 1.47 |
| 8. | Шахтные,колодцы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | ул. Гарнизонная,4 |  | 5.04.19 | 7,9 | 470.0 | 7,38 | 0,9 | - |
| 8.2. | ул.Гарнизонная,14 |  | 5.04.19 | 7,9 | 498.0 | 7,8 | 0.5 | - |
| 8.3. | ул. Гарнизонная,17 |  | 5.04.19 | 7,6 | 402.0 | 6,6 | 0,9 | - |
| 8.4. | ул.Володарского,36 |  | 5.04.19 | 7.6 | 542.0 | 7.2 | 1.0 | - |
| 8.5. | ул. Нахимова,5 |  | 5.04.19 | 7,35 | 546.0 | 6.9 | 1.0 | - |
| 8.6. | ул.Советская, 14 |  | 5.04.19 | 7,6 | 280.00 | 5.4 | 0,30 | - |
| 8.7. | ул.Октябрьская,18 |  | 5.04.19 | 7.45 | 401.0 | 6.7 | 0.72 | - |
| 8.8. | ул.Октябрьская ,30 |  | 5.04.19 | 7,4 | 568.0 | 7.94 | 0.79 | - |

IV. Микробиологические показатели

| № п/п | Арт. скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | М-он ДОС № 1 | 986/1 | 16.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 2. | Ул. Симоновой | 66200337 | 23.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 3. | Ул. Пайтерова | 66201705 | 23.04..19 | не обн | не обн | 1 |
| 4. | Ул. Урицкого | 66200328 | 23.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 5. | ул.Ленина | 66200336 | 11.04.19 | не обн | не обн | 0 |
| 6. | Ул.Пушкина | 66200335 | 11.04..19 | не обн | не обн | 0 |
| 11. | Разводящая сеть от арт. скважин; |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Д. Ивонино, резервуар |  | 04.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,140 |  | 04.04.19 | не обн | не обн | 0 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Плеханова, 12 |  | 04.04..19 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.4. | ул. Дворецкого, 110а |  | 04.04.19. | не обн | не обн | 3 |
| 2.1.5. | ул. Плеханова,18 |  | 04.04.19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.1.6. | Водоразборная колонка ул. Седова, 27 |  | 04.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.7. | Водоразборная колонка,43 |  | 04.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.8. | Водоразборная колонка ул.Свердлова.9 |  | 04.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.9. | Водоразборная колонка, ул.Седова ,67 |  | 04.04.19. | не обн | не обн | 1 |
| 2.1.10. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 04.04..19 | не обн | не обн | 2 |
| 2.1.11. | Ул. Седова ,15 | . | 04.04.19 | не обн | не обн | 0 |
| 2.2. | Ул. Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ул.К.Маркса,17, р.сеть |  | 16.04..19 | не обн | не обн | 0 |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка ул. Горбачева,30 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 2 |
| 2.2.3 | Ул. Симоновой,9 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.2.4. | Ул. Симоновой,79 |  | 23.04.19 | не обн | не обн | 4 |
| 2.3. | Ул. Ленина |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Водоразборная колонка ул. Ленина, 60 |  | 11.04..19 | не обн | не обн | 5 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул. Ленина ,12 |  | 11.04.19 | не обн | не обн | 6 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка ул. Володарского,28 |  | 11.04..19 | не обн | не обн | 4 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка ул. Исаева,20 |  | 11.04.19 | не обн | не обн | 5 |
| 2.3.5. | Водоразборная колонка ул. Е.Васильева,1 |  | 11.04..19 | не обн | не обн | 10 |
| 2.3.6. | Водоразборная колонка ул.Пржевальского,12 |  | 11.04.19 | не обн | не обн | 22 |
| 2.3.7. | Водоразборная колонка ул. Олимпийская,7 |  | 11.04.19 | не обн | не обн | 2 |
| 2.3.8. | Водоразборная колонка ул. 3я Пятилетка, 26 |  | 11.0419 | не обн | не обн | 6 |
| 2.3.9. | Водоразборная колонка ул. 3Пятилетка,12 |  | 11.04.19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.3.10. | Водоразборная колонка ул. Лермонтова,28 |  | 11.04..19 | не обн | не обн | 4 |
| 2.3.11. | Ул. Лермонтова,17 |  | 11.04.19 | не обн | не обн | 6 |
| 2.3.12. | Водоразборная колонка ул. Лермонтова,4 |  | 11.04.19 | не обн | не обн | 12 |
| 23.15. | Ул. Воровского,60,р.с. |  | 11.04..19 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4. | Микрорайон ДОС |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | резервуар |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 2 |
|  | Водоразборные колонки: |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | ул.К.Маркса,165 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.4.3. | ул. К.Маркса,32 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 4 |
| 2.4.4 | ул. Филиппов,2 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.5. | ул. Интернациональная,16 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4.6. | Ул. Кутузова,20 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.4.7. | Ул. Коммунистическая,34 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка ул. Коммунистическая,15 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 7 |
| 2.4.9. | Ул. Парижской Коммуны,5 |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.4.10 | Пер.Гусинский 1 |  | 16.04.19 | не.обн | не обн. | 4 |
| 2.4.11 | Ул.Мясникова 5а |  | 16.04.19 | не обн | не обн | 5 |
| 2.4.12 | пер.Карельский,8 |  | 16.04.19 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5. | Ул. Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 23.04..19 | не обн | не обн | 2 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка Ул. Пайтерова,28 |  | 23.04.19 | не обн | не обн | 4 |
| 2.6. | Ул. Симоновой |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 23.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 2.6.2. | Ул. Симоновой,108 |  | 23.04.19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.6.3. | Ул. Павлова,11 |  | 23.04..19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.6.4. | Ул. Т.Рустамова,13 |  | 23.04..19 | не обн | е обн | 3 |
| 2.7. | Ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 23.04.19 | не обн | не обн | 1 |
| 2.7.2. | Ул. Урицкого,44 |  | 23.04.19 | не обн | не обн | 3 |
| 2.8. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Насосная II подъема |  | 23.04..19 | не обн | не обн | 1 |
| 3.1. | III Децентрализованное водоснабжение, шахтные колодцы. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ул.Гарнизонная,4 |  | 5.04.19 | не обн. | не обн. | 10 |
| 3.1.2. | ул.Гарнизонная,14 |  | 5.0419 | не обн. | не обн. | 10 |
| 3.1.3. | ул.Гарнизонная,17 |  | 5.04.19 | не обн. | не обн. | 13 |
| 3.1.4. | ул.Октябрьская,18 |  | 5.04.19. | не обн. | не обн. | 14 |
| 3.1.5. | ул.Октябрьская,30 |  | 5.04.19. | не обн. | не обн. | 11 |
| 3.1.6. | ул.Советская,14 |  | 5.04.19 | не обн. | не обн. | 10 |
| 3.1.7. | ул.Володарского,36 |  | 5.04.19 | не обн. | не обн. | 15 |
| 3.1.8. | п.Нахимова,5 |  | 5.04.19 | не обн. | не обн. | 20 |

Химические  показатели

|  | III Децентрализованное водоснабжение | Дата | хлориды | сульфаты | железо |  | полифосфаты | нитриты | нитраты | азот аммония |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ул. Гарнизонная,4 | 5.04.19 | 42.0 | 85.0 | 0.03 | - | < 0,03 | 0,06 | 32.9 | 0.09 | - |
| 3.1.2. | ул. Гарнизонная,14 | 5.04,19 | 37.0 | 60.0 | 0.03 | - | < 0,03 | 0,04 | 32,0 | 0.06 | - |
| 3.1.3. | ул. Гарнизонная,17 | 5.04.19 | 37.0 | 60.0 | 0.03 | - | < 0,03 | 0,04 | 32,0 | 0.09 | - |
| 3.1.4. | п.Нахимова,5 | 5.04.19 | 42.0 | 65.0 | 0.08 | - | < 0,03 | 0,08 | 43,0 | 0.15 | - |
| 3.1.5 | ул. Советская,14 | 5.04.19 | 28.0 | 30.0 | 0.03 | - | < 0,03 | 0,02 | 12.4 | 0.02 | - |
| 3.1.6. | ул .Володарского,36 | 5.04.19 | 38.0 | 60.0 | 0.07 | - | < 0,03 | 0,06 | 37.0 | 0.09 | - |
| 3.1.7. | ул.Октябрьская,18 | 5.04.19. | 45.0 | 50.0 | 0.03 | - | < 0,03 | 0,01 | 40.0 | 0.04 | - |
| 3.1.8. | ул. Октябрьская,30 | 5.04.19 | 45.0 | 60.0 | 0.07 | - | < 0,03 | 0,04 | 30.0 | 0.06 | - |

Начальник лаборатории:                                                       С. С. Рыбченко.