Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за июнь 2018 г.                                                                                        
по  Дорогобужскому  городскому  поселению

| № п/п | Точка отбора |  | Дата | Исследуемые ингредиенты |  |  |  | Численность под воздействием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Арт. скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | Органолептические показатели |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Арт. скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Седова | 66201704 | 06.06.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,25 | 219 |
| 2. | ул. Пушкина | 66200335 | 14.06.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,16 | 2035 |
| 3. | ул. Пушкина | 66200335 | 15.06.18 | 0,00 | 0,00 | 17 | 1,0 | - |
| 4. | «Агрос» | 66201703 | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,7 | 932 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | максимальное значение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5789 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,93 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка , ул.Дворецкого,3 шт. |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,0 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул.Свердлова,1 шт. |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,93 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул. Плеханова, 1 шт. | 66201704 | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0,7 |  |
| 2.1.5. | водоразборная колонка ул. Дворецкого, 140 |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,0 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 219 |
| 2.2.1. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 р.сеть. |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 22 | 1,5 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 32 | 1,7 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова,27 |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 40 | 1,75 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,5 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 45 | 1,8 |  |
| 2.2.6. | ул. Седова, 15 |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 45 | 1,8 |  |
| 2.2.7. | ул. Седова, 59 |  | 05.06.18 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1,5 |  |
| 2.2.8. | ул. Ленина (от ул.Пушкина) | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разводящая сеть (Карла Маркса, 17) |  | 15.06.18 | 0,00 | 0,00 | 17 | 1,0 |  |
| 2.3.1. | водоразборная колонка ул.Володарского,2 шт. |  | 15.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,3 шт. |  | 14.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул. Исаева, 2 шт |  | 14.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка пер.Карельский, 1 шт. |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая , 2 шт (№ 34, 15) |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,3 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка Симоновой, 2 шт. |  | 24.06.18 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.7. | ул. Ленина, 2 шт. |  | 14.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.8. | ул. Олимпийская, 2 шт |  | 14.06.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,2 |  |
| 2.3.9. | ул. Ленина, 60 |  | 15.06.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,4 |  |
| 2.3.10. | ул. Е.Васильева, 1шт. |  | 15.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,45 |  |
| 2.4. | ул. Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водоразборная колонка , ул. Горбачева, 1 шт. |  | 15.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.2. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 1 шт. |  | 14.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, ул. Интернациональная, 2 шт. |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка пер. Гусинский, 3 шт. |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,0 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , пер. Филиппов, 1 шт. |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.6. | водоразборная колонка ул. Кутузова, 1 шт. |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,3 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка, ул. Мясникова, 1 шт. |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка, ул.К. Маркса, 165 |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка ул.К.Маркса, 3 шт. |  | 28.06.18 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.5. | ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 541 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 15.06.18 | 0,00 | 0,00 | 7,6 | 0,7 |  |
| 2.5.2. | водоразборные колонка, ул. Симонововой, 2 шт. |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул. Павлова, 1шт. |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,3 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, ул. Рустамова, 1шт. |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,5 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 191 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,69 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 1шт. |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.7. | Микрорайон ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  | 408 |
| 2.7.1. | резервуар |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.8. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 932 |
| 2.8.1. | Насосная II подъема |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 0,7 |  |
| 2.8.2. | вод. колонка ул. Чистякова, 45 |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,8 |  |
| 2.9. | ул. Лермонтова, 34 | 66200341 (ДРСУ) |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | водоразборная колонка, 2 шт. (№ 4,17) |  | 14.06.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,16 |  |
| 2.9.2. | ул. Лермонтова, 28 |  | 15.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,6 |  |
| 2.10. | ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Водонапорная башня |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.10.2. | водоразборная колонка, ул. Урицкого, 35 |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.10.3. | водоразборная колонка, ул. Урицкого, 44 |  | 27.06.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
|  | III. Децентрализованное водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |

I. Органолептические показатели:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская, 30 |  | 20.06.18 | % | 0 | 5 | 0,5 | 12 |
| 2 | Ул. Октябрьская, 18 |  | 20.06.18 | % | 0 | 7,5 | 0,5 | 30 |
| 3 | Ул. Нахимова, 5 |  | 20.06.18 | % | 0 | 5 | 0,5 | 15 |
| 4 | Ул. Советская, 14 |  | 20.06.18 | % | 0 | 7,5 | 0,7 | 16 |
| 5 | Ул. Володарского, 36 |  | 20.06.18 | % | 0 | 17,5 | 1,16 | 15 |
| 6 | Ул. Урицкого, 5 |  | 20.06.18 | % | 0 | 17,5 | 1,0 | 2 |
| 7 | Ул. Горнизонная, 14 |  | 20.06.18 | % | 0 | 7,5 | 0,69 | 18 |
| 8 | Ул. Горнизонная, 17 |  | 20.06.18 | % | 0 | 10 | 1,0 | 3 |
| 9 | Ул. Горнизонная, 4 |  | 20.06.18 | % | 0 | 8 | 0,8 | 3 |

II. Химсостав:

| № п/п | I Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах ж | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ул. Октябрьская, 30 |  | 20.06.18 | 7,4 | 499,0 | 8,4 | 0,79 |  |
| 2 | Ул. Октябрьская, 18 |  | 20.06.18 | 7,45 | 403,0 | 7,38 | 0,72 |  |
| 3 | Ул. Нахимова, 5 |  | 20.06.18 | 7,35 | 374,0 | 7,4 | 1,20 |  |
| 4 | Ул. Советская, 14 |  | 20.06.18 | 7,60 | 284,4 | 6,2 | 0,30 |  |
| 5 | Ул. Володарского, 36 |  | 20.06.18 | 7,40 | 504,0 | 9,7 | 1,20 |  |
| 6 | Ул. Урицкого, 5 |  | 20.06.18 | 7,30 | 405,0 | 8,8 | 0,8 |  |
| 7 | Ул. Горнизонная, 14 |  | 20.06.18 | 7,50 | 590,4 | 8,9 | 0,5 |  |
| 8 | Ул. Горнизонная, 17 |  | 20.06.18 | 7,60 | 430,8 | 7,3 | 0,9 |  |
| 9 | Ул. Горнизонная, 4 |  | 20.06.18 | 7,45 | 431,5 | 8,8 | 0,9 |  |

III. Химические показатели:

| № п/п | Наименование | Дата | Ион-хлорид, мг/дм3 | Сульфат-ион, мг/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Полифосфаты, мг/дм3 | Нитрит-ион, мг/дм3 | Нитрат-ион, мг/дм3 | Азот аммония, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская, 30 | 20.06.18 | 46,0 | 60,0 | 0,10 |  0,03 | 0,01 | 40,0 | 0,06 |
| 2 | Ул. Октябрьская, 18 | 20.06.18 | 46,0 | 50,0 | 0,024 |  0,03 | 0,04 | 32,0 | 0,04 |
| 3 | Ул. Нахимова, 5 | 20.06.18 | 68,0 | 65,0 | 0,06 |  0,03 | 0,06 | 42,0 | 0,15 |
| 4 | Ул. Советская, 14 | 20.06.18 | 28,0 | 31,0 | 0,03 |  0,03 | 0,02 | 12,0 | 0,04 |
| 5 | Ул. Володарского, 36 | 20.06.18 | 46,0 | 60,0 | 0,08 |  0,03 | 0,06 | 32,0 | 0,09 |
| 6 | Ул. Урицкого, 5 | 20.06.18 | 56,0 | 32,0 | 1,60 |  0,03 | 2,1 | 4,2 | 0,30 |
| 7 | Ул. Горнизонная, 14 | 20.06.18 | 55,0 | 60,0 | 0,01 |  0,03 | 0,04 | 37,0 | 0,09 |
| 8 | Ул. Горнизонная, 17 | 20.06.18 | 37,0 | 60,0 | 0,05 |  0,03 | 0,04 | 25,0 | 0,07 |
| 9 | Ул. Горнизонная, 4 | 20.06.18 | 42,0 | 85,0 | 0,04 |  0,03 | 0,06 | 20,0 | 0,09 |

IV. Микробиологические показатели

| № п/п | Арт.скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ул. Седова |  | 06.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2. | Ул. Пушкина |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
|  | II. Разводящая сеть от арт. скважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Ивонино |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 05.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 05.06.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Свердлова, 9 |  | 05.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.4. | ул. Дворецкого,140 |  | 05.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.5. | Водоразборная колонка ул. Плеханова, 12 |  | 05.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.6. | ул. Дворецкого, 110а |  | 05.06.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2. | ул. Седова, скважина | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ул. Седова, 51 |  | 06.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.2. | ул. Седова,59 |  | 06.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка ул. Седова, 15 |  | 06.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка ул. Седова,67 р. сеть |  | 06.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 06.06.18 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.2.6. | Водоразборная колонка ул. Комсомолькая,2 |  | 06.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.7. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 06.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.. | Водоразборная колонка ул. Коммуны, 5 |  | 24.06.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.1. | Водоразборная колонка ул. Кутузова, 6 | . | 24.06.18 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул. Интернациональная, 16 |  | 24.06.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка ул. Володарского, 28 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка ул. Володарского, 8 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.3.5. | Водоразборная колонка ул. Ленина, 36 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.6. | Водоразборная колонка, ул. Коммунистическая, 15 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.3.7. | Водоразборная колонка ул. Воровского, 60 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.8. | Водоразборная колонка, ул. Коммунистическая, 34 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3.9. | Водоразборная колонка ул. Мясникова, 5а |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 17 |
| 2.3.10. | Водоразборная колонка ул. Ленина,11 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.11. | Водоразборная колонка ул. Ленина, 60 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.3.12. | Водоразборная колонка ул. Пржевальского, 12 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.13. | Водоразборная колонка ул. Олимпийская, 7 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.14. | Водоразборная колонка ул. Олимпийская, 8 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.15. | Водоразборная колонка ул. Ленина, 88 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.16. | Водоразборная колонка ул. Ленина, 90а |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.17. | Водоразборная колонка ул. Воровского, 52 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.18. | Р. сеть, ул. К-Маркса, 17 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.19. | Водоразборная колонка ул. Горбачёва, 30 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.20. | Водоразборная колонка ул. Маяковского, 1 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3.21. | Водоразборная колонка ул. Маяковского, 10 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3.22. | Водоразборная колонка ул. Маяковского, 20 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 5 |
| 2.3.23. | Водоразборная колонка ул. Исаева, 20 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.24. | Водоразборная колонка ул. К. Маркса, 113 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.25. | Водоразборная колонка ул. К. Маркса, 38 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.3.26. | Водоразборная колонка ул. К. Маркса, 97 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3.27. | Водоразборная колонка ул. К. Маркса, 165 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.3.28. | Водоразборная колонка ул. К. Маркса, 48 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3.29. | Водоразборная колонка ул. К-Маркса, 165 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.30. | Водоразборная колонка ул. Карельский, 8 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 15 |
| 2.3.31. | Водоразборная колонка ул. 3я Пятилетка, 26 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.32. | Водоразборная колонка ул. Исаева, 16 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.33. | Водоразборная колонка ул. Гусинский, 1 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.3.34. | Водоразборная колонка ул. Гусинский, 11 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.3.35. | Водоразборная колонка ул. Гусинский, 14 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.3.36. | Водоразборная колонка Пер. Филиппова, 2 |  | 28.06.18 | не обн. | не обн. | 27 |
| 2.3.37. | Водоразборная колонка ул. 3я Пятилетка, 20 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3.38. | Водоразборная колонка ул. 3я Пятилетка, 12 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | насосная II подъема |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка ул. Чистякова,45 |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.5. | ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка, ул. Симоновой ,109 |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5.3. | Водоразборная колонка, ул. Павлова,11 |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5.4. | ул.Т.Рустамова,13 |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6. | ул. Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка ул. Пайтерова,28 |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7. | Микрорайон ДОС, № 1 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | резервуар |  | 07.06.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.8. | ул. Лермонтова, 34 | 66200341 |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водоразборная колонка ул. Лермонтова, 28 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8.2 | Водоразборная колонка ул. Лермонтова, 4 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.8.3. | Водоразборная колонка ул. Лермонтова, 17 |  | 14.06.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.9. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Водонапорная башня |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.9.2. | Водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 27.06.18 | не обн. | не обн. | 8 |

Начальник лаборатории:_____________________ С. С. Рыбченко.