**Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за сентябрь 2018 г.
по Дорогобужскому городскому поселению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| I. Арт. скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Органолептические показатели |
| Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах  | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Арт. скважины |  |
| 1. | М-он ДОС № 1 | 9861 | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,8 | 412 |
| 2. | Ул. Лермонтова, 34 (ДРСУ) | 66200341 | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,85 |  |
| 3. | Ул. Пайтерова | 66201705 | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,75 |  |
| 4. | Ул. Урицкого | 66200328 | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,69 | 91 |
| 5. | Ул. Седова  | 66201704 | 02.08.18 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,69 | 174 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | **максимальное значение** |
| 2.1. | д.Ивонино | 6620038566200386 |  |  |  |  |  | 5730 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 06.0818 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка , ул.Дворецкого,6 шт. |  | 06.0818 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,69 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонкаул.. Дворецкого, 125 А |  | 06.0818 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонкаул. Плеханова, 2 шт. |  | 06.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,69 |  |
| 2.1.5. | ул. Седова, 15 (вода, скважина от Ивонино) |  | 27.08.18 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,5 |  |
| 2.2. | Ул. Комсомольская, 2 (вода, скважина от Ивонино) |  | 27.08.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,7 |  |
| 2.2.1. | Ул. Седова, 15 | 66201704 |  |  |  |  |  | 219 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 |  | 02.08.18 | 0,00 | 0,00 | 35 | 2,2 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 02.08.18 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,69 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 02.08.18 | 0,00 | 0,00 | 40 | 3,0 |  |
| 2.2.5. | ул. Седова, 51 |  | 02.08.18 | 0,00 | 0,00 | 35 | 2,7 |  |
| 2.2.6. | ул. Седова, 15 |  | 02.08.18 | 0,00 | 0,00 | 37 | 2,5 |  |
| 2.2.8. | ул. Ленина (от ул.Пушкина) | 66200335 |  |  |  |  |  | 2039 |
| 2.3. | Разводящая сеть (Карла Маркса, 17) |  | 06.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,69 |  |
|  | Разводящая сеть (Карла Маркса, 38) |  | 06.08.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0,89 |  |
| 2.3.1. | водоразборная колонка ул.Володарского,2 шт. |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,92 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонкаул.3я Пятилетка,3 шт. |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонкаул.Исаева, 1 шт  |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка пер.Карельский, 1 шт. |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,2 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая , 34, 1 шт  |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.6. | водоразборная колонка ул. Пржевальского, 12. |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.7. | ул.П Комуны, 2 шт.  |  | 27.08.18 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
| 2.3.8. | ул.Ленина, 2 шт |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,92 |  |
| 2.3.9. | ул. Олимпийская, 1 шт. |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.3.10. | ул. Е.Васильева, 1шт. |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
|  | Ул. Ленина, 36 |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,3 |  |
|  | Ул. Симоновой, 3 шт. |  | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,0 |  |
|  | Ул. К-Маркса, 1 шт. |  | 06.08.18 | 0,00 | 0,00 | 18,5 | 0,69 |  |
| 2.4. | ул. Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водоразборная колонка , ул. Горбачева, 1 шт. |  | 06.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,69 |  |
| 2.4.2. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 2 шт. |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,7 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка, ул. Интернациональная, 1 шт. |  | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 17,5 | 1,2 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка пер. Гусинский, 1 шт. |  | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15,5 | 1,1 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , пер. Филиппов, 1 шт. |  | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 13,5 | 1,0 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка,ул. Мясникова, 1 шт. |  | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,0 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка, ул.К. Маркса, 2 шт. |  | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 1,0 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка ул.К.Маркса, 2 шт. |  | 07.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,2 |  |
| 2.5. | ул. Симоновой  | 66200337 |  |  |  |  |  | 534 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,25 |  |
| 2.5.2. | водоразборные колонка, ул. Симонововой, 3 шт. |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 17,5 | 0,5 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка,  ул. Павлова, 1шт. |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,69 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, ул. Рустамова, 1шт. |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,25 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 191 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 1шт. |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.7. | Микрорайон ДОС № 1  | 986/1 |  |  |  |  |  | 408 |
| 2.7.1. | резервуар |  | 18.08.18 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 |  |
| 2.8. | «Агрос» | 66201703 |  |  |  |  |  | 933 |
| 2.8.1. | Насосная II подъема |  | 27.08.18 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,75 |  |
| 2.8.2. | вод. колонка ул. Чистякова, 45 |  | 27.08.18 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 |  |
| 2.9. | ул. Лермонтова, 34 | 66200341 (ДРСУ) |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | водоразборная колонка, 2 шт.  |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1,39 |  |
| 2.9.2. | ул. Лермонтова, 28 (р. сеть) |  | 09.08.18 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,7 |  |
| 2.10. | ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Водонапорная башня |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.10.2. | водоразборная колонка, ул. Урицкого, 35 |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.10.3. | водоразборная колонка, ул. Урицкого, 44 |  | 16.08.18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |

**II. Химсостав:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | I Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
| рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость,градусах ж | Окисляемость, мг/дм3 | Железомг/дм3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | М-он ДОС № 1 | 386/1 | 09.08.18 | 7,3 | 398,0 | 6,4 | 0,50 | 0,28 |
| 2. | Ул. Лермонтова, 34 (ДРСУ) | 66200341 | 09.08.18 | 7,15 | 325,2 | 6,55 | 1,12 | 1,29 |
| 3. | Ул. Пайтерова | 66201705 | 09.08.18 | 7,3 | 379,0 | 6,7 | 0,72 | 0,68 |
| 4. | Ул. Урицкого | 66200328 | 16.08.18 | 7,3 | 6,76 | 0,80 | 1,73 | 1,73 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | М-он ДОС № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Резервуар  |  | 09.08.18 | 7,3 | 402,0 | 6,4 | 0,50 | 0,28 |
| 2. | Ул. Лермонтова, 34 (ДРСУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разводящая сеть № 28 |  | 09.08.18 | 7,15 | 325,2 | 6,55 | 1,12 | 1,29 |
| 3. | Ул. Пайтерова |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водонапорная башня |  | 16.08.18 | 7,30 | 389,0 | 6,8 | 0,72 | 0,70 |
| 4. | Ул. Урицкого  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разводящая сеть № 35 |  | 16.08.18 | 7,30 | 386,0 | 6,76 | 0,80 | 1,73 |

**IV. Микробиологические показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Арт.скважины | № скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | М-он ДОС № 1 | 9861 | 07.08.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2. | Ул. Лермонтова, 34 (ДРСУ) | 66200341 | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 3. | Ул. Пайтерова | 66201705 | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 4. | Ул. Урицкого | 66200328 | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 5. | Ул. Седова  | 66201704 | 02.08.18 | не обн. | не обн. | 1 |
|  | II. Разводящая сеть от арт. скважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Ивонино |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 06.08.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 06.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Плеханова, 12 |  | 06.08.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.4. | ул. Дворецкого, 110а |  | 06.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2. | ул. Седова, скважина | 66201704 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоразборная колонкаул. Седова, 15 |  | 02.08.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.2.2. | Водоразборная колонкаул. Седова,67 р. сеть |  | 02.08.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка ул. Комсомолькая,2 |  | 02.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 02.08.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонкаул. Седова, 51 |  | 02.08.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.3. | Скважина Пушкина | . |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Водоразборная колонкаул. Интернациональная, 16 |  | 17.08.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонкаул. Володарского, 28 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 17 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонкаул. Володарского, 18 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонкаул. Воровского, 60 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 22 |
| 2.3.5. | Водоразборная колонкаул. Ленина,11 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.3.6. | Водоразборная колонкаул. Ленина, 60 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 11 |
| 2.3.7. | Водоразборная колонкаул. Маяковского, 1 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3.8. | Водоразборная колонкаул. Маяковского, 10 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.3.9. | Водоразборная колонкаул. Исаева, 20 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 16 |
| 2.3.10. | Водоразборная колонкаул. К-Маркса, 48 |  | 07.08.18 | не обн. | не обн. | 22 |
| 2.3.11. | Водоразборная колонкаул. К-Маркса, 165 |  | 07.08.18 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.3.12. | Водоразборная колонкаул. Карельский, 8 |  | 07.08.18 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.3.13. | Водоразборная колонкаул. 3я Пятилетка, 26 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 14 |
| 2.3.14. | Водоразборная колонкаул. Пржевальского, 12 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.3.15. | Водоразборная колонкаул. Гусинский, 1 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.16. | Водоразборная колонкаПер. Филиппова, 20 |  | 07.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.17. | Водоразборная колонкаул. 3я Пятилетка, 20 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 11 |
| 2.3.18. | Водоразборная колонкаул. Васильева, 1 |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | насосная II подъема |  | 27.08.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонкаул. Чистякова,45 |  | 27.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5. | ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Водонапорная башня |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка,ул. Симоновой ,109 |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5.3. | Водоразборная колонка,ул. Павлова,11 |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 10 |
| 2.5.4. | ул.Т.Рустамова,13 |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.5.5. | ул. Симоновой, 79 |  | 07.08.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5.6. | ул. Симоновой, 101 |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5.7. | ул. Симоновой, 93 |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.6. | Ул. Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная колонка |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонкаул. Пайтерова, 28 |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.7. | Микрорайон ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Резервуар  |  | 07.08.18 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.8. | ул. Лермонтова , 34 | 66200341 |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водоразборная колонкаУл. Лермонтова, 28 р. сеть  |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонкаУл. Лермонтова, |  | 09.08.18 | не обн. | не обн. | 19 |
| 2.9. | Ул. Урицкого  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Разводящая сеть № 35 |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.9.2. | Водоразборная колонкаУл. Урицкого, 44 |  | 16.08.18 | не обн. | не обн. | 2 |

 **Начальник лаборатории:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. С. Рыбченко.**